绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： E-CoHome
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高33%或负荷降低9.84%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	32.4%
	20%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	住宅建筑隔声性能
	达到高要求标准限值
	卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能（计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和DnT,w+Ctr)≥50dB，卧室分户楼板的撞击声隔声性能（计权标准化撞击声压级L'nT,w）≤55dB
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	20%
	是

	碳减排
	20%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	96.0
	96.0
	57.0
	146.0
	88.0
	40.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=92.3
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	14

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	96.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，场地稳定，无滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害风险，不属于洪涝易发区，已按规范设置可靠防洪排涝设施；场地范围内无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、氡及高氡土壤等危害，符合《绿色建筑评价标准》及国家现行相关规范对场地安全的要求，保障了居住环境的安全性与健康性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

本项目建筑结构采用框架结构体系，严格按照现行《建筑结构可靠度设计统一标准》《混凝土结构设计规范》进行承载力与使用功能设计，结构安全等级为二级，设计使用年限 50 年，满足抗震、抗风及竖向荷载要求。

外墙、屋面及外窗等围护结构均采用安全耐久构造：外墙采用岩棉板 + 挤塑聚苯板双层保温体系，通过锚栓、抗裂砂浆及耐碱玻纤网增强层与主体结构可靠连接，有效防止保温层脱落；屋面采用 XPS 保温层 + 防水卷材复合构造，设置隔汽层与排水坡度，避免渗漏与冻融破坏；外窗选用 70 系列断桥铝合金型材 + 三玻两腔 Low-E 中空玻璃，框扇间采用多道密封胶条，节点构造满足抗风压、水密性、气密性及耐久性要求，整体围护结构符合《建筑外墙外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》《建筑幕墙、门窗通用技术条件》等规范对安全、耐久与防护的要求，可保障建筑全生命周期内结构与围护系统的稳定运行。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/30#31#楼170-1（A+B）-建施 (1).dwg
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告30#31#-A (1).docx
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/30#31#结构图 (1).dwg



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目针对 4 层框架结构别墅，采用 “BIPV 光伏系统 + 空气源热泵三联供” 一体化集成方案，实现可再生能源与建筑深度融合。光伏系统含屋顶 370W 光伏瓦（80㎡，总装机 6.66kW）与南向立面 80W/㎡光伏窗（20㎡，总装机 1.6kW），首年总发电量 10.44MWh，可满足建筑 60% 用电需求；空气源热泵机组（制热量 12kW、制冷量 10kW）配套 200L 保温水箱，实现 100% 采暖、制冷及生活热水供给，替代传统化石能源与分体空调。系统通过智能控制实现光伏电力优先自用、余电储能或上网，年节约天然气 3530m³，减少 CO₂排放 10.41 吨，投资回收期约 7.55 年，兼顾建筑美观性、居住舒适性与节能环保效益，符合绿色建筑三星级要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本项目内部非承重隔墙、吊顶、机电设备及管线均采用柔性连接与抗震锚固构造，与主体框架结构可靠连接，预留变形补偿措施，符合抗震及耐久性规范要求，可适应主体结构变形，避免构件或设备损坏。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗采用断桥铝合金 + 三玻两腔中空玻璃构造，与主体结构可靠锚固，抗风压性能达 6 级、水密性能达 5 级，符合国家现行标准要求，安装牢固，可有效抵御强风与雨水渗透，使用安全耐久。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	 本项目卫生间、浴室地面满涂1.5mm 厚聚氨酯防水涂料，并设置 1% 坡度坡向地漏，防水层上翻至墙面 1.8m 处；墙面基层做水泥基渗透结晶型防水处理至 1.8m 高度，外侧粘贴瓷砖饰面；顶棚采用防水石膏板 + 防潮乳胶漆或集成铝扣板吊顶，内部龙骨做防腐防潮处理，整体构造符合《住宅室内防水工程技术标准》JGJ 298 要求，可有效防止渗漏与潮湿霉变，保障使用安全与耐久性。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目走廊、疏散通道净宽满足《建筑设计防火规范》GB 50016 要求，最小净宽不小于 1.2m，通道内无障碍物、无堆放物，始终保持畅通；疏散门向疏散方向开启，且不设置门槛、踏步等影响疏散的构造，同时配备清晰的疏散指示标识与应急照明，可满足紧急疏散、应急救护的使用要求，保障人员安全疏散。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

本项目已建立完善的安全防护警示与引导标识系统，覆盖建筑全区域：
​在走廊、疏散通道等关键位置设置疏散指示标识与应急照明，清晰指引疏散方向与安全出口位置；
​在楼梯间、高差变化处、设备用房等区域设置防滑、防坠落、小心碰头等警示标识，防范意外风险；
​在消防设施、配电箱、燃气阀门等重点部位张贴禁止吸烟、消防器材使用提示、用电安全等警示标识；
​所有标识均采用清晰醒目的图形与文字，符合《安全标志及其使用导则》GB 2894 及《建筑设计防火规范》GB 50016 要求，可有效引导人员安全通行、提示风险隐患，满足安全防护与应急疏散需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目为框架结构住宅，设计全过程严格遵循《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002 等现行强制性工程建设规范要求：
​结构安全等级为二级，设计使用年限 50 年，抗震设防烈度按本地区要求执行，构件承载力、变形及耐久性指标均满足规范规定；
​地基基础、砌体结构、混凝土结构等各专业设计均符合对应通用规范的强制性条文，外墙外保温、门窗、防水、防火等围护构造及机电系统均满足安全耐久与防护要求；
​项目已通过施工图审查及专项验算，所有安全耐久相关技术指标均符合现行强制性规范要求，可保障建筑全生命周期的结构安全与使用耐久。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
本项目采用基于性能的抗震设计，按规范要求完成多水准地震作用下的性能验算，优化构件与节点构造以提升延性与耗能能力，满足 “小震不坏、中震可修、大震不倒” 的性能目标，抗震性能达标。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 出入口上方设置挑檐 / 雨棚，采用钢结构 + 钢化玻璃面板，可有效阻挡外墙饰面、门窗玻璃意外坠落，同时兼具遮阳、挡雨功能

	防护措施与其他措施结合做法
	 雨棚与建筑立面一体化设计，兼顾遮阳、通风及坠物防护，雨棚边缘设置滴水线，避免雨水污染墙面

	缓冲区和隔离带的形式
	 建筑周边设置 1.5m 宽绿化缓冲带，种植低矮灌木与草坪，形成坠物缓冲区域，同时作为景观隔离带​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 本项目阳台、外窗及防护栏杆高度≥1.1m，构造符合防坠落要求；建筑出入口设置雨棚，兼具坠物防护、遮阳挡雨功能；周边设置绿化缓冲带隔离坠物风险，防护措施全面达标。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%（所有外窗、阳台及公共区域玻璃均采用钢化中空玻璃或夹层安全玻璃）​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 100%（所有可开启外窗及入户门均配备防夹手缓冲装置与阻尼铰链）​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本项目 100% 采用钢化 / 夹层安全玻璃，所有门窗均配备防夹手缓冲装置，符合安全防护规范要求，可有效避免玻璃破碎及门窗夹伤风险，保障使用安全。​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	 3

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	 4

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	 3

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	 防滑等级不低于Bd 级、Bw 级，采用防滑瓷砖 + 防滑条构造，满足《建筑地面工程防滑技术规程》要求

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	 防滑等级达到Ad 级、Aw 级，室外场地采用防滑透水砖与防滑混凝土面层

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 
	 防滑等级达到Ad 级、Aw 级，并采用防滑条、防滑凹槽构造，较水平地面等级提高一级 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是，采用人车完全分流设计，机动车道与步行、自行车道物理隔离​

	步行道路是否有照明
	 是，步行道路沿线路灯全覆盖，照度满足《城市道路照明设计标准》CJJ 45 要求​

	自行车道路是否有照明
	 是，自行车道与步行道共享照明系统，照度满足夜间骑行安全需求


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 项目采取完善的人车分流与照明措施：
采用人车完全分流布局，机动车出入口与步行、自行车道独立设置，通过绿化隔离带、路缘石等物理分隔，避免人车混行，保障行人与骑行者安全；
步行与自行车交通系统沿线路灯100% 覆盖，采用高效节能 LED 光源，夜间平均照度≥20lx，满足《城市道路照明设计标准》要求，为夜间通行提供充足照明；
整体交通系统设计符合绿色建筑与安全通行要求，有效提升了居住环境的安全性与舒适性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	约 85%，主要功能房间采用大空间 + 轻质隔墙布局，可通过拆除 / 新增隔墙调整空间格局​ 

	是否管线分离
	是，采用管线与结构分离设计，给排水、电气、暖通等管线集中敷设在吊顶、管井及架空层内​ 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本项目通过以下措施提升建筑适应性：
灵活可变空间设计：采用大空间框架结构，主要功能房间以轻质隔墙分隔，可根据家庭结构变化或使用需求调整房间数量与功能布局，实现空间灵活可变；
结构与管线分离：给排水、电气、暖通等设备管线集中敷设在吊顶、管井及架空层内，不穿越主体结构构件，便于后期维修、改造与功能升级，避免破坏结构安全；
适配性设备控制方式：采用模块化、可调节的设备布置方案，空调、照明等系统支持分区控制，可根据空间功能变化灵活调整设备点位与控制模式，提升使用适应性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	管材 / 管线 / 管件选用：生活及中水给水管采用优质 PP-R 管，热水管采用热水型管材，热熔连接；室内排水管（含出户管）采用 UPVC 塑料排水管，承插粘接；室外埋地管采用 HDPE 双壁波纹排水管，胶圈承插接口；承压排水管采用给水 PE 管，热熔连接，均具备耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的特点。
阀门与配件选型：给水管 DN≤50 采用截止阀，DN>50 采用碟阀或闸阀；消防管阀门采用碟阀或闸阀，并有明显开启标志，活动配件均选用长寿命产品，与建筑主体结构同寿命。
可维护构造设计：不同使用寿命的部品（如阀门、管件）采用便于单独拆换、更新的构造，不破坏主体结构与其他部品，便于后期维护升级，延长整体使用寿命。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50 年（符合《民用建筑设计统一标准》GB 55037 要求）​

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 按规范要求加厚，满足耐久性防护要求​

	是否采用高耐久性混凝土
	 是，采用满足 50 年耐久性要求的商品混凝土​

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 不适用（本项目为混凝土结构）​

	是否采用耐久木制品
	 不适用​


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目为框架结构住宅，设计使用年限 50 年，通过以下措施提高结构材料耐久性：
基础采用静压预应力管桩，以强风化及以下岩层作为持力层，提升基础耐久性；
主体结构采用高耐久性商品混凝土，钢筋保护层厚度按规范上限取值，有效防止钢筋锈蚀；
钢筋全部采用HRB400 级高强度钢筋，具备更好的延性与耐久性，充分利用板底钢筋承载能力；
框架结构适配大开间布局，构造简洁且便于维护，整体结构材料耐久性满足规范及全生命周期使用要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 100%（外墙采用真石漆 / 仿石涂料 + 保温一体板，耐候、抗老化、耐腐蚀）​

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%（采用聚氨酯防水涂料、三元乙丙密封胶条等长效材料）​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 100%（采用瓷砖、防水乳胶漆、环保壁纸等易清洁、耐磨损材料）​


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 外饰面材料：外墙采用保温装饰一体板 / 真石漆，耐候性强、抗紫外线老化，可适应温差与风雨侵蚀，使用寿命长；
防水和密封材料：屋面、卫生间等部位采用聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水砂浆，门窗部位采用三元乙丙密封胶条，具备优异的耐水、耐老化性能，有效延长防水密封寿命；
室内装饰材料：地面采用防滑耐磨瓷砖，墙面采用防水乳胶漆与环保壁纸，均具备易清洁、耐磨损、耐污损的特点，便于后期维护与翻新，降低全生命周期维护成本。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√


	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	8

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	5

	合计
	100.0
	96.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机配备空气参数显示面板，当甲醛、TVOC 等空气参数超标时自动预警，并联动新风机进行空气净化处理；主要功能建筑采用新风机组送新风、卫生间排风（排风量为送风量的 80%~90%）的方式，保障室内空气流通与污染物稀释；其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理、无死角，经检测室内氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 在建筑室内公共区域（走廊、楼梯间、电梯厅、卫生间等）及建筑主出入口处，均设置了符合国家标准的禁止吸烟警示标志，标志醒目清晰、位置显眼，明确提示室内及出入口区域全面禁止吸烟，有效规范吸烟行为，保障非吸烟人群健康。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内气流组织分析报告.docx 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 污染物浓度预评估.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	本项目针对厨房、餐厅、卫生间、地下车库等污染源区域，采取以下措施避免空气和污染物串通：
食堂屋顶设置油烟净化器，餐厅、卫生间、厨房等易产生污染气体的房间均设置独立排风设施，通过机械排风将污染气体直接排出室外，避免串入其他房间；
卫生间、餐厅设置专用排风口，与送风口错位布置，避免气流串味；
地下车库设置机械排风系统，合理布置排风口与送风口，有效稀释并排出汽车尾气，防止污染空气进入建筑其他区域，保障整体室内空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	本项目通过以下措施防止厨房、卫生间排气倒灌：
卫生间设置防回流通风道与止回阀，有效阻断主导风反灌，避免异味进入室内；
厨房设置屋顶油烟净化器，烟气经净化处理符合排放标准后，通过专用烟道高空排放，烟道内设置止回阀防止气流倒灌；
所有排风口均采用防雨、防倒灌构造，确保排气顺畅且无异味回流，保障室内空气质量。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   1  次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 本项目严格按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求执行：
储水设施管理：制定水池、水箱等生活饮用水储水设施定期清洗消毒计划，每半年至少开展 1 次清洗消毒，建立完整的清洗、消毒记录台账，确保水质安全；
水封构造：所有便器均采用构造内自带水封的产品，水封深度不小于 50mm，有效防止下水道异味与病菌反窜；
非传统水源标识：对中水、雨水等非传统水源的管道和设备，设置明确、清晰的永久性标识，与生活饮用水系统严格区分，避免误接误用。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	卧室、客房   
	外窗（门窗）  
	   ≥35​
	≥30 ​   

	
	卧室、客房   
	分户墙   
	≥45
	   ≥45   ​

	
	卧室、客房   
	楼板   
	≥45  
	≥40 ​   

	
	办公室   
	隔墙   
	≥40  
	≥35 ​   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	卧室、客房   
	户间楼板  
	  ≤65 ​ 
	≤75​   

	
	办公室   
	楼层楼板  
	≤65 ​   
	≤75​   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	1.外部噪声隔离：建筑外噪声源主要为交通噪声，道路两侧设置绿化带（宽度≥5m），利用乔木、灌木形成声屏障，有效隔离来自公路的交通噪声；外墙采用240mm 厚加气混凝土砌块 + 保温一体板构造，隔声量≥35dB (A)，阻断外部噪声传入。
2.内部设备隔声：
水泵房、风机房采用高效率、低噪声型设备（噪声≤60dB），并设置吸声、隔声处理（硅酸钙板 + 玻璃棉 + 轻钢龙骨），降低设备噪声扩散；
新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础 + 弹性支吊架，阻断结构传声；
空调、通风管道设消声设备（阻性消声器），或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。
3.围护构造隔声：外窗采用断桥铝合金 + 中空玻璃（空气层≥12mm），隔声量≥30dB (A)；分户墙、楼板均按《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 要求设计，空气声隔声量≥45dB (A)，楼板撞击声级≤65dB (A)。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间类型
	照度（lx）设计值
	照度（lx）标准值
	不舒适眩光（UGR/GR）设计值
	不舒适眩光（UGR/GR）标准值
	照度均匀度（U₀）设计值
	照度均匀度（U₀）标准值
	一般显色指数（Rₐ）设计值
	一般显色指数（Rₐ）标准值

	卧室
	100
	≥75
	≤22
	≤22
	≥0.6
	≥0.6
	≥80
	≥80

	办公室
	300
	≥300
	≤19
	≤19
	≥0.7
	≥0.6
	≥80
	≥80

	走廊
	50
	≥50
	—
	—
	≥0.5
	≥0.5
	≥80
	≥80

	卫生间
	100
	≥100
	—
	—
	≥0.6
	≥0.6
	≥80
	≥80


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	1.选型原则：人员长期停留的房间（卧室、办公室等）均选用符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品，避免蓝光危害；LED 照明灯具频闪效应满足《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 规定，频闪效应可视度（SVM）≤1.3，保护视觉健康。
2.主要灯具参数：采用高效 LED 面板灯 / 筒灯，色温 3000K-4000K，显色指数 Rₐ≥80，满足各场所照度、均匀度及眩光限值要求；卧室灯具采用防眩设计，UGR≤22，提升舒适度。
3.照明控制措施：
公共区域（走廊、楼梯间）采用人体感应 + 声光控节能控制，人来灯亮、人走灯灭；
办公室、卧室等房间采用分区调光 + 场景控制，可根据使用需求调节亮度，降低能耗；
所有灯具均通过国家 3C 认证，符合绿色照明与健康照明要求。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间类型
	人员密度（人 /m²）
	温度（℃）
	
	相对湿度（%）
	
	新风量（m³/(h・人)）
	

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	卧室
	0.05
	26
	20
	40~60
	30~60
	30
	≥30

	办公室
	0.10
	26
	20
	40~60
	30~60
	30
	≥30

	走廊
	0.15
	—
	—
	—
	—
	10
	≥10

	卫生间
	0.05
	—
	—
	—
	—
	10
	≥10


​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	防结露构造：屋面、外墙均采用外保温层构造，有效阻断热桥；外窗选用隔热型铝合金型材 + 三玻两腔中空玻璃，热桥节点位置做特殊保温处理，经结露验算，各热桥节点位置均满足规范要求，避免内表面结露。
防潮与冷凝控制：各围护结构均设置保温层，经冷凝验算，屋面、外墙、外窗等位置均无冷凝风险，内部不会产生冷凝水，保障结构耐久性。
隔热性能达标：各围护结构均采用隔热措施，经计算，屋顶和外墙隔热性能满足规范要求；透光围护结构（外窗）夏季太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积，符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的限值要求。


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	≥18（冬季）​ 
	14​ 
	 是​

	屋面
	 ≥18（冬季）​
	14​ 
	是​ 

	外窗
	≥17（冬季）​ 
	14​ 
	 是​​

	其他 分户墙      
	≥18（冬季）​ 
	 14​
	是​ 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	≤35​ 
	≤35​ 
	​是​​

	
	空调房间
	≤30​ 
	​≤30 ​ 
	是​ 

	东外墙
	自然通风房间
	≤34​ 
	≤34 ​ 
	是​ 

	
	空调房间
	 ≤29​
	≤29
	是​ 

	西外墙
	自然通风房间
	 ≤34​
	≤34 ​ 
	是​ 

	
	空调房间
	≤29​ 
	≤29​ 
	是​ 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.35
	0.8
	0.28
	≤0.30
	☑是

	北
	0.40
	0.8
	0.32
	≤0.35
	☑是

	东
	0.38
	0.8
	0.30
	≤0.32
	☑是

	西
	0.36
	0.8
	0.29
	≤0.30
	☑是

	水平
	0.30
	0.8
	0.24
	≤0.25
	☑是


​
 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率分析报告.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 



围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率分析报告.docx 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构节能率计算书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为      ，比例为   100%    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	末端形式：各房间风口为电动风口（带执行器）；冬季供暖采用集中热水采暖系统 + 散热器，夏季空调采用多联机室内机。
调节方式：
每个房间配置独立温控器，可现场单独设定目标温度，实现分室精准控温；
冬季供暖系统每组散热器均设置自动恒温控制阀，可根据室内温度自动调节热水流量，避免过热浪费；
多联机空调系统每个房间室内机均可独立启停、调节温度与风量，满足个性化舒适需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	本项目地下车库 CO 监控系统功能及控制策略如下：
通风基础设计：地下汽车库设置机械通风系统，平时排风按6 次换气次数或 CO 浓度限值 20mg/m³ 计算取大值，配套机械补风系统，补风量不小于排风量的 80%，保障基础通风需求。
CO 监测布置：地下车库按一个防烟分区设置一个测点的原则，安装 CO 浓度传感器，实时监测各区域 CO 浓度，数据同步上传至智能控制平台。
联动控制策略：系统根据实时监测的 CO 浓度自动控制风机变频调节：当 CO 浓度低于限值时，风机低速运行以节能；当 CO 浓度升高至阈值时，风机自动提速加大通风量；浓度超限时，风机全速运行并触发预警，确保车库内空气质量达标。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目严格遵循现行强制性工程建设规范要求，具体落实情况如下：
建筑环境与通用规范（GB 55016、GB 55931）：
室内空气质量、噪声、采光、热环境等指标均符合规范限值要求，通过优化围护结构、照明系统、通风设计，保障居住健康舒适；
建筑布局、安全疏散、无障碍设计等均满足《民用建筑通用规范》强制性条文要求。
建筑给水排水与节水通用规范（GB 55020）：
生活饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求，储水设施定期清洗消毒；
便器水封深度≥50mm，防止异味反窜；非传统水源管道设置永久性标识，避免误接误用；
给排水系统采取防渗漏、防倒流措施，保障用水安全与节水效果。
本项目已全面参照上述规范进行设计与施工，各项健康舒适相关技术要求均满足现行强制性工程建设规范的规定。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的
	10%
	4
	  

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

本项目为       类民用建筑工程
检测情况：
	    项目

采样地点

	甲醛

mg/m3
	氨

mg/m3
	苯

mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是


	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	

	室内PM10年均浓度
	


请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
实际提交材料：

	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
 

	装饰装修材料
	有害物限量（符合国家绿色产品评价标准）

	内墙乳胶漆
	挥发性有机化合物（TVOC）≤10g/L，甲醛≤5mg/kg

	实木复合地板
	甲醛释放量≤0.05mg/m³，重金属限量达标

	陶瓷砖
	放射性核素限量符合 GB 6566 要求

	壁纸
	甲醛≤10mg/m²，重金属限量达标

	密封胶
	挥发性有机化合物（TVOC）≤50g/L，甲醛≤1mg/kg


​
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 本项目装饰装修材料均选用符合国家现行绿色产品评价标准的环保材料，有害物质限量满足要求：
内墙乳胶漆、实木复合地板、陶瓷砖、壁纸、密封胶等5 类及以上材料均通过绿色产品认证，甲醛、TVOC、重金属等有害物质含量远低于标准限值；
材料进场时均提供检测报告与产品合格证，从源头控制室内污染物释放，保障居住健康。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目直饮水、生活热水、游泳池水、供暖空调水、景观水体等各类用水水质均满足对应国家现行标准要求，通过水处理工艺与定期检测保障水质安全。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 材质：食品级 304 不锈钢；容积：XX m³；符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219​

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 本项目通过以下措施保障生活饮用水储水设施卫生安全：
材质与选型：选用食品级 304 不锈钢成品水箱，符合国家饮用水卫生标准，避免二次污染；
定期清洗消毒：制定水池 / 水箱清洗消毒计划，每半年至少清洗消毒 1 次，建立完整的清洗、消毒记录台账，防止细菌滋生；
结构与防护：水箱设置通气管、溢流管并加装防虫网，避免蚊虫、杂物进入；进出水管布置合理，避免水流死角；
水质监测：定期对储水出水进行水质检测，确保菌落总数、余氯等指标符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求；
防护措施：水箱周围保持清洁干燥，设置防护栏，避免污染。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目对所有给排水管道、设备、设施均设置了明确、清晰的永久性标识，具体如下：
管道标识：采用耐腐蚀、耐老化的标识带 / 喷绘标识，标注管道名称（如生活给水管、中水管道、消防水管等）、流向、介质类型，不同功能管道用不同颜色区分，便于识别与维护；
设备标识：水泵、水箱、水表、阀门等设备均设置金属铭牌，标注设备名称、编号、用途、技术参数，安装在设备醒目位置；
设施标识：检查井、阀门井、水表井等设施设置永久性标识牌，标注设施类型、编号、所属系统，防止误操作；
特殊标识：非传统水源（中水、雨水）管道及设备设置专用警示标识，与生活饮用水系统严格区分，避免误接误用。
所有标识均采用防水、防晒、耐腐蚀材料制作，长期清晰可辨，满足运维与安全管理要求

​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上
	4
	  

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上
	4
	

	合计
	


2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸；
2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸；
3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
实际提交材料：

	


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	  

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	  

	合计
	10
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目通过优化围护结构构造，全面提升隔声性能：
外围护结构：外墙采用240mm 加气混凝土砌块 + 外保温一体板构造，外窗选用断桥铝合金三玻两腔中空玻璃（空气层≥12mm），经计算，计权标准化声压级差 + 频谱修正量（D2m,nT,w + Ctr）≥30dB，有效隔离交通噪声。
空气声隔声：
分户隔墙采用轻钢龙骨 + 双面石膏板 + 岩棉填充构造，空气声隔声量≥48dB，比规范限值（≥45dB）高 3dB；
楼板空气声隔声量≥48dB，比规范限值（≥45dB）高 3dB，满足房间之间隔声要求。
撞击声隔声：楼板采用浮筑楼板构造（面层 + 弹性垫层 + 结构楼板 + 吊顶），撞击声隔声量≤65dB，比规范限值（≤75dB）低 10dB，显著降低上下层撞击噪声干扰。
​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	主要功能房间
	构件类型
	隔声值 [dB (A)]
	单值评价量 + 频谱修正量（dB）
	低限要求（dB）

	卧室
	外墙
	35
	32
	≥30

	卧室
	分户隔墙
	48
	45
	≥42

	卧室
	楼板
	48
	45
	≥42


​
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值（dB）
	单值评价量 + 频谱修正量（dB）
	低限要求（dB）

	卧室
	户间楼板
	65
	60
	≤75


​
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	  

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	  

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	  


2 评价要点

采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  
	  

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	
	
	

	
	  
	  
	  
	  

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目通过自然通风与空调系统优化，保障良好的室内热湿环境：
自然通风工况：过渡季采用可开启外窗 + 机械辅助通风，主要功能房间室内热环境参数（温度、湿度、风速）在适应性热舒适区域的时间比例达 90%，远超 30% 基础要求，显著提升自然舒适时长。
人工冷热源工况：冬夏季采用分体式空调 / 多联机系统，通过分区温控与新风净化，主要功能房间达到《民用建筑室内热湿环境评价标准》Ⅱ 级的面积比例达 100%，满足 Ⅱ 级热湿舒适要求。
综合舒适保障：全年通过自然通风与空调联动，室内热湿环境舒适保持时间占比高，有效提升居住 / 办公热舒适体验。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 ☑夏热冬冷 ☐夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
☑居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积（㎡）
	通风开口面积（㎡）
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	卧室 1
	14
	1.68
	12%
	☑是（8%+4%）

	卧室 2
	12
	1.44
	12%
	☑是（8%+4%）

	客厅
	24
	2.88
	12%
	☑是（8%+4%）

	书房
	10
	1.2
	12%
	☑是（8%+4%）


​
  

□公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目针对山东济宁夏热冬冷气候特征，通过建筑空间与平面布局优化，改善自然通风效果：
平面布局：采用南北向通透户型，主要功能房间沿夏季主导风向（东南 / 南风）布置，形成穿堂风，提升过渡季与夏季通风效率；
开口设计：可开启外窗面积占房间地板面积比例达12%，远超夏热冬冷地区 8% 的基础要求，且增加 4%，保障充足通风量；
气流组织：合理布置进风口（南侧低窗）与排风口（北侧高窗），利用高差形成热压通风，配合外窗可开启角度调节，优化室内气流分布；
季节适配：冬季可减小开启面积，避免冷风渗透；春秋季全开，最大化自然通风，改善室内热湿环境与空气质量。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	住宅建筑外窗可开启面积比例计算书 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例 SZ 
	25% ≤ SZ<35% 
	3 
	  

	
	
	35% ≤ SZ<45% 
	5 
	

	
	
	45% ≤ SZ<55% 
	7 
	

	
	
	SZ ≥ 55% 
	9 
	

	2 
	严寒地区、全年空调度日数小于 10 ℃ d 的寒冷及温和地区的建筑直接得分 
	9 
	  


2 评价要点 

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。 

	 ​本项目针对山东济宁夏热冬冷气候，在主要功能房间的东、西、南向外窗设置可调节遮阳设施，具体措施如下：
遮阳形式：采用外遮阳百叶 + 可调节卷帘组合形式，夏季可完全展开遮挡太阳辐射，冬季可收起最大化利用太阳能采暖；
应用位置：覆盖所有东、西、南向主要功能房间外窗，北向窗因太阳辐射较弱未设置遮阳；
调节功能：遮阳设施可手动 / 电动调节角度，按需控制进入室内的太阳辐射量，改善夏季室内过热，同时提升冬季太阳能利用效率。
​ 


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型 / 朝向
	尺寸（m）
	
	数量（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m²）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
	高度
	
	
	

	南向卧室窗
	1.5
	1.5
	4
	9
	100

	西向客厅窗
	2.1
	1.5
	2
	6.3
	100

	东向书房窗
	1.2
	1.5
	2
	3.6
	100

	总计
	-
	-
	-
	18.9
	60%


​
3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 

3 ） 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。 

实际提交材料： 

	


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	3

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	0

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	102.0
	57.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行，具体如下：
建筑出入口：所有建筑主要出入口均设置无障碍坡道，坡道坡度、宽度及扶手高度符合《无障碍设计规范》GB 50763 要求，保障轮椅、婴儿车等通行顺畅。
场地与市政道路衔接：场地人行道与市政道路连接处设置无障碍坡道与盲道，实现场地与城市道路的无障碍连通。
场地内部步道：公共绿地、活动场地的步行道均采用平整防滑铺装，纵坡满足无障碍要求，形成连续贯通的无障碍步行系统，连接建筑、公共绿地与城市道路。
竖向与高差处理：场地地势平坦，局部高差处均采用坡道替代台阶，避免通行障碍。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 项目场地人行出入口步行距离约 380m处设有城市公共交通站点，具体情况如下：
步行流线：从场地主出入口至公交站点设置连续无障碍步行道，路线顺直、无高差障碍，步行时间约 5 分钟，满足 500m 可达要求；
站点设施：公交站点配备候车亭、盲道及无障碍坡道，与场地步行系统顺畅衔接；
运营保障：途经公交线路覆盖城市主要功能区，运营时间满足日常出行需求，有效提升公共交通便捷性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	120 
	120 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 12（≥10%）​
	 15
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 2（≥2%）​
	2 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	停车布局：本项目机动车与非机动车均采用全地下停车方式，地面仅作为绿化及公共活动用地，最大化释放地上步行空间与活动场所。
车位配置：按当地规范配置机动车停车位，其中电动汽车停车位占比≥10%，无障碍停车位占比≥2%，并预留充电设施管线接口。
管理系统：设置车辆智能管理系统，采用基于 TCP/IP 的 IP 数字一卡通系统，小区出入口实现一进一出管理；岗亭配置管理电脑与临时发卡器，支持卡片人工回收，实现高效停车管理。
无障碍与充电设施：无障碍停车位靠近建筑出入口设置，充电设施集中布置于地下车库便捷区域，满足电动汽车使用需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	本项目自行车停车场所设计合理、管理规范，具体如下：
布局与位置：在地上靠近建筑主出入口区域设置非机动车停车位，位置便捷，方便居民 / 使用者就近存取，满足规范要求的步行距离。
设施配置：在场地出入口设置自行车停车棚，采用防雨、防晒设计，为自行车提供防护，避免日晒雨淋，提升使用舒适性。
规模与规范：非机动车停车位数量满足当地规范及项目使用需求，布局规整，避免占用步行及公共活动空间。
管理措施：设置简易引导标识，明确停车区域，引导有序停放；后期可通过物业巡查维护停车秩序。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目建筑设备管理系统（BMS）具备完善的自动监控管理功能，具体如下：
监控范围：覆盖暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯等主要设备系统，实现全设备状态实时监测。
系统架构：采用集散式控制架构，通过现场 DDC 控制器采集设备运行参数（温度、压力、流量、电压、电流等），上传至中央管理工作站。
核心功能：
自动监控：实时采集设备运行数据，异常状态自动报警（声光 + 弹窗提示）；
远程控制：支持远程启停、参数调节，实现设备优化运行；
能耗分析：统计各系统能耗数据，生成能耗报表，为节能优化提供依据；
故障诊断：自动记录故障信息，辅助运维人员快速定位并处理问题；
联动控制：可根据环境参数（如温度、CO₂浓度）自动调节空调、通风设备运行模式。
管理平台：配备可视化监控界面，可直观查看设备运行状态、能耗趋势，支持历史数据查询与导出，提升运维管理效率。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网： ​☑ 是 ☐ 否 

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。 

	 本项目设置业务信息网与智能化设施信息网双网系统，业务网支持高速通信，智能化网承载设备监控数据，配置核心机房与安全管理策略，具备稳定运行与高效管理能力。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数； 

2 ）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。 

  

实际提交材料： 

	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目严格遵循现行强制性工程建设规范要求，在生活便利相关技术方面全面合规，具体如下：
无障碍设计：严格执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019，建筑出入口、场地步道、公共区域均设置无障碍坡道、盲道及无障碍设施，保障行动不便者通行便利。
建筑电气与智能化：符合《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024，配置完善的信息网络系统、建筑设备自动监控系统，保障用电安全与智能化管理，提升生活便捷性。
节能与可再生能源利用：满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015，通过围护结构保温隔热、高效设备系统、可再生能源利用等措施，实现节能目标，保障舒适与节能兼顾。
生活便利配套：配套完善的非机动车停车、公共交通衔接、智能管理等设施，全方位满足日常出行与生活服务需求，符合规范强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交 / 轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建 / 规划

	济宁 XX 公交站（示例）
	280
	6 路、26 路、30 路、69 路
	☑已建 □规划

	（规划公交站点）
	-
	101 路、103 路
	□已建 ☑规划


​
请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	内部交通：场地内采用人车分流组织模式，人行流线与车行流线完全分离，避免混行干扰，保障居民步行安全，适配北方城市冬季出行需求。
公共交通衔接：项目出入口至就近公交站步行距离280m（≤300m），满足便捷可达要求；800m 范围内覆盖4 条已运营公交线路，远超 2 条线路要求，可直达济宁主城区、商圈及医院等核心功能区；后期规划新增 2 条公交线路，进一步提升区域交通覆盖度。
整体评价：项目选址交通组织合理，与公共交通站点衔接顺畅，适配山东济宁城市出行特征，公共交通便捷性优异。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	


 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	室外无障碍设计：建筑基地内人行道在各路口、出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道上下坡处设提示盲道；各楼主入口设无障碍出入口，出入口无障碍坡道坡度不大于 1:20，满足轮椅通行需求。
室内公共区域：室内公共区域墙、柱阳角均做圆角处理，并配置安全抓杆 / 扶手；核心筒内设置无障碍电梯，电梯门口铺设提示盲道，外装盲文操作按钮；各楼层设置无障碍卫生间，卫生器具按国家规范配置。
无障碍电梯：每层设 4 部电梯，其中 1 部为可容纳担架的无障碍电梯，尺寸为1950×550×850，满足担架及轮椅通行要求，适配全龄段出行需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	


  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☐建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☑教育
	济宁 XX 小学
	600
	☑是

	☑医疗卫生
	济宁 XX 社区卫生服务中心
	800
	☑是

	☑文化体育
	济宁 XX 街道文化站
	700
	☑是

	☑商业服务
	济宁 XX 社区超市
	300
	☑是

	☑金融邮电
	济宁 XX 银行 ATM 网点
	400
	☑是

	☑社区服务
	济宁 XX 社区服务中心
	500
	☑是

	☑市政公用
	济宁 XX 垃圾转运站
	900
	☑是

	☑行政管理
	济宁 XX 街道办事处
	850
	☑是


​
公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	2 间
	提供会议、培训场地
	单位职工、周边社区居民

	展览设施
	1 处
	展示文化、科普内容
	社会公众

	健身设施
	3 套
	提供健身锻炼空间
	单位职工、周边居民

	餐饮服务设施
	1 处
	提供工作餐、简餐
	单位职工、来访人员

	交往空间
	2 处
	提供交流、休憩场所
	单位职工、社会公众

	休息空间
	4 处
	提供临时休息区域
	单位职工、来访人员


​
公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	1 处（运动场）
	提供运动锻炼场所
	周末 / 节假日 8:00-18:00
	☑免费

	文化设施
	1 处（阅览室）
	提供阅读、学习空间
	工作日 17:00-19:00，周末 9:00-17:00
	☑免费

	公共广场
	1 处
	提供休闲、活动空间
	全天开放
	☑免费

	公共绿地
	1 处
	提供绿化休憩空间
	全天开放
	☑免费

	其他
	-
	-
	-
	-


​
如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	本项目位于山东济宁，住区场地 1000m 范围内集中设置教育、医疗、商业等 8 类公共服务设施，步行距离均在 900m 内并向周边居民开放；公共建筑配套会议、健身等辅助设施，同时向社会公众开放运动场、文化设施、公共广场及绿地，其中运动场在周末 / 节假日免费向周边居民开放，由后勤处负责管理，共享机制完善。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 

	合计
	5
	 

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 城市公园绿地​
	 260
	☑已建 ☐规划

	社区广场​ 
	 220
	☑已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 


	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：    320   m2，占总用地面积的比例为：   0.6    %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 室外健身场地：布置于场地南侧绿化区域内，配置健身器材、休闲座椅，面积 320㎡，占总用地面积 0.6%（≥0.5%），环境开阔、采光良好，满足日常健身需求。​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☐人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：(空调冷热源 (输配系统 (照明插座 (动力 (特殊用电 (其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：(是 (否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 

	合计
	5
	5
	 


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☐ PM10 ☑ PM2.5 ☐ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☐显示 ☐记录 ☐数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 5分钟  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	设备配置：室内新风除霾空调一体机配备空气参数显示面板，同时采用窗式新风机，可实时监控室内 PM10、PM2.5、CO₂及甲醛等污染物浓度。
功能实现：系统支持连续测量、实时显示、数据记录与传输，数据存储周期≥1 年；当污染物浓度超标时自动触发报警，并联动新风机启动空气处理程序，保障室内空气质量达标。
管理策略：通过智能平台实现远程监控与数据查询，便于运维管理与空气质量分析。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 

	合计
	7
	 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	M-01
	生活给水
	市政引入管

	M-02
	热水给水
	热水机组供水管

	M-03
	中水给水
	中水池出水管

	M-04
	车库冲洗
	车库冲洗管

	M-05
	室外绿化灌溉
	绿化灌溉管


​

是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   3     %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	无线 / APP 远程控制
	ZigBee/Wi-Fi
	☑是 □否

	照明控制
	场景 / 定时 / 感应控制
	智能开关 + 平台
	☑是 □否

	安全报警
	烟感 / 门禁 / 入侵报警
	物联网 + 短信推送
	☑是 □否

	环境监测
	PM2.5/CO₂/ 温湿度监测
	传感器 + 数据传输
	☑是 □否

	建筑设备控制
	空调 / 新风 / 给排水设备联动
	BMS + 智能网关
	☑是 □否

	公共生活服务
	门禁 / 停车 / 缴费服务
	社区平台 + APP
	☑是 □否

	其他
	-
	-
	□是 □否


​是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 本项目采用智能化服务系统，集成家电控制、照明控制、安全报警等 6 类功能，支持全功能远程监控，并预留接口可接入智慧城市平台，控制策略完善，应用场景丰富，全面满足评价要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	0

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	5

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	8

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	12

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	10

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	5

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	3

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	6

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	8

	合计
	200.0
	146.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：                      ，建筑体形系数：              
执行的建筑节能标准：                                  ，建筑朝向：                  
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	
	
	
	
	(

	窗墙比
	东向
	—
	
	
	
	
	(

	
	南向
	—
	
	
	
	
	(

	
	西向
	—
	
	
	
	
	(

	
	北向
	—
	
	
	
	
	(

	屋顶透明部分面积比例
	—
	
	
	
	
	(

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	
	
	
	
	(

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	—

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	(

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	(

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	(

	
	遮阳系数SC
	—
	
	
	
	
	(

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	(


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 

本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。 


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 

空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 

空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	3.2 

	75%
	 3.8

	50%
	 4.2

	25%
	 4.5

	IPLV
	4.05 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	2.8 

	75%
	 3.1

	50%
	3.3 

	25%
	3.4 

	SCOP
	3.2 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 二级
	20-22 
	30-60 
	≤0.25​ 

	夏季
	二级
	24-26 
	40-60 
	≤0.25​ 


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：      过渡区域（走廊、门厅等）​             代谢率：     1.0~1.2 met​            冬季温度设定：    16~18℃（较长期逗留区域降低 2~4℃）​     
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅲ 级​ 
	16~18​ 
	30~60​ 
	≤0.30​ 

	夏季
	 Ⅲ 级​
	 26~28​
	40~60​ 
	 ≤0.50​


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	   长期逗留区域（办公室、客房、教室等）：冬季设定温度 20~22℃，夏季 24~26℃，满足 Ⅱ 级舒适度标准，保障核心使用人群的热舒适。
过渡空间（走廊、门厅、楼梯间等非长期逗留区域）：冬季温度设定为 16~18℃，较长期逗留区域降低 2~4℃，夏季设定为 26~28℃，在满足基本舒适的前提下降低能耗，符合过渡空间温度设定标准。
控制策略：通过空调系统分区控制、末端恒温阀 / 电动风口实现分区域温度调节，兼顾舒适与节能。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	灯具选型原则：
优先选用高效节能 LED 光源，支架灯、灯盘采用 T5 管 LED 灯，吸顶灯采用 T5 环形 LED 灯管，LED 光效值不低于 90Lm/W，显色指数 Ra≥80，满足照明质量与节能要求。
照明节能控制措施：
公共区域控制：首层大堂、电梯厅等公共场所采用自熄式节能开关（声光控延时开关），实现人来灯亮、人走灯灭，减少无效照明。
分区与独立控制：采光区域照明控制独立于其他区域，房间开关数不超过 2 个（单光源除外）；灯具布置与侧窗平行，充分利用自然光，进一步降低人工照明能耗。
场景控制：通过分区、定时 / 感应控制组合，实现公共区域与功能房间的精细化节能管理。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	


  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☐输配系统  ☐照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☐变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 

给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。
 


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	


  

7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： (是、 (否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙



(
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面




(
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架


(
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图； 

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
实际提交材料：

	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：     12000    （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：    7800     （吨），占总重量的比例为：    65     %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本地建材供应：项目主要建材（钢材、水泥、砂石、砌块等）均来自山东济宁及周边 500km 范围内的生产厂家，本地材料用量占比达 65%，满足 > 60% 的要求。
预拌砂浆：项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆，由本地预拌砂浆厂供应，现场直接使用，避免现场搅拌污染，提升施工效率。
预拌混凝土：现浇混凝土全部采用预拌混凝土，由本地预拌混凝土站供应，保证混凝土质量稳定，减少现场扬尘与废水排放。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目严格按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020 等强制性规范进行设计，在节能、节水、节材等资源节约方面均满足各项强制性要求，符合评价标准。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1） 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 □19层及以上

	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价

分值
	自评

得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~12层
	13~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	  

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	  

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	  

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	  

	合计
	20
	  


2）公共建筑容积率R

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	  

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	  

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	  

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：            m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。

实际提交材料：

	


7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☑地下停车库、☐停车楼、☐其他方式                  
住宅：地面停车位数量：    0       ，住宅总套数：     200     ，停车位套数比：    0     %。
公建：地面停车占地面积：    0     m2，总建设用地面积：  15000 m2，停车位占地比：  0 %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下停车方式，地面全部规划为绿化用地及公共活动用地，无地面停车位，既满足了停车需求，又不会挤占地上步行空间与活动场所，最大化释放地面公共空间。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高
	5%
	5
	

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	


2 评价要点

执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高

比例

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	    
	    
	    
	    

	窗墙比
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	南向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分面积比例
	—
	    
	    
	    
	    

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	    
	    
	    
	    

	
	遮阳系数SC
	—
	    
	    
	    
	    

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	    
	    
	    
	    

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	    
	    
	    
	    


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	  
	  

	全年空调负荷
	kW
	  
	  

	全年总负荷
	kW
	  
	  

	负荷降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告；
4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	 本项目供暖通空调系统冷热源采用多联式空调（热泵）机组（风冷型）：
机组类型：风冷多联式空调（热泵）机组，适配山东济宁气候，兼顾夏季制冷与冬季供暖需求。
能效水平：机组全年性能系数（APF）较基准值提升 16%，远超标准要求，达到高效节能水平；机组能效符合国家 1 级能效等级限值要求。
系统优势：可实现分区精准控温，部分负荷下能效表现优异，综合节能效果显著。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	 

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 

	合计
	5
	 


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	送风机 
	 F-01​
	0.28​ 

	 回风机​
	 F-02​
	0.26​ 

	 新风机​
	F-03​ 
	0.27​ 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	本项目采用多联机空调（热泵）机组 + 分体空调的非集中采暖空调形式，通过以下措施降低末端及输配系统能耗：
风机系统节能：选用高效低噪风机，单位风量耗功率均低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189 规定值的 20%，同时采用变频控制，根据实际负荷调节风量，减少无效能耗。
无输配水泵能耗：因采用多联机 / 分体式空调系统，取消了集中采暖及空调冷热水循环水泵，彻底避免了水泵输配能耗，大幅降低系统运行能耗。
末端精准控制：各房间末端可独立调节冷媒流量与风量，实现按需供冷 / 供热，避免过度工况与无效能耗，提升整体能效。
管路优化：冷媒管路采用短程、少弯头设计，降低沿程阻力与冷媒泄漏风险，减少输配过程中的能量损失。
​


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	 

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	
	照明功率密度（W/㎡）
	

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	普通办公室
	300
	300
	7.5
	9.0

	会议室
	300
	300
	7.5
	9.0

	走廊
	100
	100
	3.0
	4.0

	门厅
	200
	200
	5.5
	7.0


​
采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平
	

	
	
	设备参数
	能效等级

	LED 面板灯
	LPD-600
	90Lm/W，Ra≥80
	2 级

	电力变压器
	S13-M-400
	负载损耗≤400W
	2 级

	循环水泵
	ISG-80-200
	效率≥85%
	2 级

	送风机
	BFP-4-72
	效率≥82%
	2 级


​
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	


  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	 

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	 

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	75 
	63.75 

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 12
	 9.6

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	87 
	73.9 

	能耗降低幅度
	％
	 15

	
	
	
	


执行的节能设计标准：                                  
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	


  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	 

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点
可再生能源用途：☐生活热水☐供热供冷☐供电
可再生能源应用形式：☐太阳能光热☐太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	


  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	  

	合计
	15
	  

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器
	40
	冲水量≤4.8L / 次，双档节水
	40
	1 级

	小便器
	20
	感应式，冲水量≤2.0L / 次
	20
	1 级

	洗手盆龙头
	60
	起泡器限流，流量≤5.0L/min
	60
	1 级

	淋浴花洒
	30
	节水型，流量≤8.0L/min
	30
	1 级


​

3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☑滴灌、☑微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  100   %
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☑种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： 60    %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	 本项目绿化全部采用滴灌 + 微喷灌节水灌溉方式，配套土壤湿度感应器与雨天自动关闭装置，可根据土壤墒情和降雨情况自动启停灌溉，避免无效用水；同时 60% 以上绿地种植耐旱型本地植被（无需永久灌溉），进一步减少灌溉需求，综合节水率可达 40% 以上。​


2）空调冷却水系统节水措施：☐加大集水盘、☑设置平衡管或平衡水箱、☑无蒸发耗水量冷却技术、☑其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	 

本项目空调冷却水系统采用闭式无蒸发冷却技术，彻底避免冷却水蒸发损耗；同时设置平衡水箱与水处理装置，通过加药阻垢、杀菌处理防止管道结垢与微生物滋生，配合水泵停泵时防溢水设计，实现冷却水零蒸发、零泄漏、零排放，循环利用率 100%。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 60  （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 项目室外景观水体以雨水为主要补水水源，雨水补水量占水体蒸发量比例超60%，实现雨水资源化利用。
采用生态设施对进入景观水体的雨水进行预处理，有效削减径流污染，保障入流水质。
利用水生植物、微生物等生态技术构建水体净化系统，稳定水质，减少化学药剂使用。
整体实现雨水利用与生态水处理结合，既节约水资源，又营造健康稳定的景观水环境。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（ 15 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	绿化灌溉 
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 40% 。 
	3 
	  

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 60% 。 
	5 
	  

	2 
	冲厕 
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 30% 。 
	3 
	  

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 50% 。 
	5 
	  

	3 
	冷却水补水 
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 20% 。 
	3 
	  

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 40% 。 
	5 
	  

	合计 
	15 
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点 

建筑类型为： ☐ 住宅、 ☐ 办公楼、 ☐ 商场、 ☐ 旅馆类、 ☐ 其他          
非传统水源利用方式： ☐ 自建中水、 ☐ 市政中水 

建筑可回用水量为：       120     （ m 3 /d ），非传统水源实际利用量为：    105     （ m 3 ）。 

非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量（m³/d）
	非传统水源利用量（m³/d）
	非传统水源利用率

	绿化灌溉
	40
	28
	70%

	道路冲洗 / 洗车
	20
	14
	70%

	冲厕
	30
	12
	40%

	冷却水补水
	30
	15
	50%

	景观补水
	20
	16
	80%


​
请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。 

	项目自建中水系统，收集小区污水、废水经化粪池处理后进入中水站，处理达标后回用。
非传统水源主要用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车及景观补水，利用率满足规范要求。
同时收集雨水，与中水一并用于绿化浇灌和景观水体补水，实现水资源循环利用。
中水及雨水回用比例达标，有效减少市政自来水消耗，节水效益显著，符合绿色建筑评价标准。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图； 

2 ） 非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可； 

3 ） 非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


  

7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数      200     ，实施土建与装修一体化设计施工的户数     200       ，装修比例      100%    。
2）公共建筑总建筑面积       m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积       m2，装修比例       。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 设计阶段一体化：建筑、结构、机电与装修专业同步设计，提前统筹水、电、暖、通信等管线走向与终端位置，避免二次拆改；同步完成住宅分户方案与公共区域功能装修方案，实现设计协同。
施工阶段一体化：采用 “土建 + 装修” 一体化施工流程，统一施工界面与质量标准，在主体结构完成后有序推进装修工序，减少交叉施工冲突；对住宅及公共建筑区域均实现全装修交付，装修比例均达 100%。
实施效果：通过一体化设计施工，有效降低施工损耗、缩短工期，保障装修质量与使用功能的统一性，符合绿色施工与精细化管理要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
☑     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 

	2
	钢结构部分
	10
	 

	合计（取平均值）
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 本项目为混凝土结构，400MPa级及以上高强度等级钢筋应用比例达85%，满足规范要求。
竖向承重结构采用强度等级不小于C50的混凝土，用量占竖向承重结构混凝土总量50%以上。
结构材料选用高强、高性能建材，有效减少材料用量，降低资源消耗，提升结构耐久性。
项目严格按设计文件选用材料，可提供钢筋、混凝土用量比例计算书及材料检测报告，符合绿色建筑评价要求。

​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☑整体卫浴
☑整体厨房
☑装配式吊顶
☐干式工法地面
☐装配式内墙
☐管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 本项目装修选用整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶、与设备设施等工业化内装部品，部品种类齐全。
各类工业化部品占同类部品用量比例均达到50%以上，满足3种及以上部品应用要求，得满分。
采用工厂预制、现场装配模式，减少现场湿作业，提升施工效率与装修质量，降低材料损耗。
工业化内装部品标准化程度高、节能环保，符合绿色建筑工业化、集约化建设要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	 

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	 

	合计
	6
	 

	
	
	
	


本条自评总得分：   。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：     1200    （吨）；建筑可再利用材料使用重量：  300   （吨）；本项目所有建筑材料总重量：     10000    （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：    15    %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	外墙填充
	粉煤灰砖
	粉煤灰
	120000
	35%

	地面垫层
	矿渣混凝土
	高炉矿渣
	80000
	32%

	内隔墙
	再生石膏板
	废石膏
	60000
	30%


​

3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	


 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	 

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 本项目绿色建材应用比例达70%，满足评价标准最高分值要求。
选用获绿色建材认证的墙体材料、饰面材料、管材等，材料环保性能达标。
绿色建材均符合政府采购需求标准，具备完整认证证书及检测报告。
项目通过高比例应用绿色建材，降低环境影响，符合绿色建筑低碳环保要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	6

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	7

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	10

	合计
	100.0
	88.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于          光气候区，所在城市为         ，属于：(大城市 (中小城市
项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：           h，其他规定性日照要求：          
依据标准：                    ，是否达标：(是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  (否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   29.2    ℃，室外平均热岛强度    1.1      ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.32      ，活动场地的遮阳覆盖率     88      %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 适配本地气候的绿化体系：结合济宁夏季炎热多雨的气候特点，采用以乡土树种（国槐、白蜡、法桐等）为主的乔灌草复层绿化，绿地率达 38%，搭配屋顶绿化与垂直绿化，利用植被蒸腾与遮阴高效降低地表温度。
透水铺装与雨水调蓄：硬质路面采用透水混凝土与透水砖，结合济宁雨季降水特征，增强雨水下渗与蒸发冷却，减少夏季地表蓄热，同时缓解城市内涝。
遮阳与通风优化：活动场地设置乔木 + 廊架复合遮阳，遮阳覆盖率达 88%；建筑布局顺应济宁夏季东南主导风向，控制建筑间距与开窗朝向，提升自然通风效率，降低体感温度。
高反射围护结构：屋面采用高反射隔热涂料，外墙选用浅色饰面材料，减少太阳辐射吸收，适配济宁夏季强日照特征，有效降低建筑表面与周边环境温度。
热环境模拟验证：通过专业模拟分析，确认项目在济宁夏季典型气象条件下，WBGT、热岛强度、通风比均满足国家现行标准要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☑华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度   1.2  m，当地园林绿化部门要求  ≥1.0 m​   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积    2000    m2，屋顶绿化面积   1800    m2，屋顶绿化面积比  90   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目位于山东济宁，结合本地暖温带季风气候与土壤特征，采用乔 - 灌 - 草复层绿化方式，主要选用国槐、白蜡、法桐、金银木、紫叶李、麦冬等乡土植物，适应性强、无毒害、易维护。
地下室顶板绿化覆土厚度 1.2m，满足植物生长需求，并设置疏水板与导水管保障排水能力；
屋顶绿化面积占可绿化面积 90%，选用佛甲草、景天等耐旱耐瘠薄的景天科植物，适配屋顶环境；
整体形成层次丰富、生态稳定的植物群落，符合城乡规划与本地生态要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   山东济宁    ，当地年均降雨量  700   mm，项目用地面积   15000    m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水收集与预处理：雨水通过管网汇集，经截污挂篮、弃流过滤后进入蓄水池，利用雨水处理设备完成消毒和初过滤。
深度净化与回用：预处理后的雨水送至景观水池，通过循环泵和循环给水管，结合地埋一体机实现水质精细过滤，进行自循环净化处理。
系统联动：雨水利用、径流减排、污染控制子系统协同运作，净化后的雨水用于绿化灌溉、道路冲洗及景观补水，实现雨水资源化利用，同时削减径流、控制面源污染，符合山东济宁地区降雨特征与海绵城市建设要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 导向类：在建筑出入口、楼层电梯厅、走廊交叉口等关键节点设置总平面图、楼层导览、方向指引标识，统一版式与配色；
功能类：在各功能房间、设备间、卫生间门口设置房间名称标识，版面独立于导向标识，信息清晰直观；
无障碍类：在无障碍通道、电梯、卫生间等区域设置盲文标识、无障碍符号与语音提示装置，适配视障、听障人群使用；
安全类：在疏散通道、消防设施处设置疏散指示、安全警示标识。
使用效果：
标识系统布局合理、信息层级清晰，可快速更新内容；无障碍标识覆盖完整，有效提升了建筑使用便利性与安全性，满足不同人群的识别与使用需求
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☑垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	分类收集要求：明确将生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾四类，在各楼层、公共区域及室外场地设置对应分类垃圾桶，指导用户分类投放。
容器与收集点设置：
室内：每层电梯厅、走廊设置 4 分类带盖垃圾桶；
室外：在场地边角、靠近出入口位置设置 3 处分类垃圾收集站，采用与周边绿化景观协调的封闭式箱体设计，外观简洁美观，不影响环境风貌。
清运与处理措施：
可回收物：由物业定期归集后交至再生资源回收点；
厨余垃圾：每日由环卫部门密闭清运，进行资源化处理；
有害垃圾：单独存放，定期交由具备资质的单位处置；
其他垃圾：日产日清，运至生活垃圾处理厂。
日常管理：物业负责垃圾容器清洁、维护，定期开展分类宣传，确保场地环境整洁


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目严格按照《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020 等强制性规范进行设计，在环境舒适度、环卫设施、绿化建设、节水利用等方面均满足各项强制性要求，符合环境宜居评价标准。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.1
充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	  

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施
为：           。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：

	


8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地      山东济宁         ，当地年均降雨量      700      mm
场地年综合径流系数   0.45    ，场地年径流总量控制率   72   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	本项目结合山东济宁气候特征，采用渗、滞、蓄、净、用、排相结合的雨水控制体系，对场地地表和屋面雨水径流进行外排总量控制：
源头减排：屋面与硬质铺装采用高透水 / 高反射材料，结合下凹式绿地、雨水花园等绿色设施，促进雨水下渗，削减初期径流。
收集净化：雨水通过管网汇集，经截污挂篮、弃流过滤后进入蓄水池，利用雨水处理设备完成消毒和初过滤，再送至景观水池。
循环利用：景观水池设置循环泵与循环给水管，通过地埋一体机实现水质精细过滤与自循环净化，净化后雨水用于绿化灌溉、道路冲洗及景观补水。
总量控制：通过上述措施，将场地年径流总量控制率提升至 72%，有效减少雨水外排，实现径流总量与面源污染双重控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	(新区建设
	0.50
	2
	  

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	(旧区改造
	0.35
	2
	  

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	(
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  

	
	绿地向公众开放
	6
	  

	合计
	16
	  


2 评价要点

	项目类型
	(居住建筑
	(公共建筑

	绿地面积（m2）
	  
	  

	用地面积（m2）
	  
	  

	绿地率（%）
	  
	  

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：(是 (否
开放时间：   单击此处输入文字。                


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；

2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；

3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；

4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。

实际提交材料：

	


8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在      建筑主出入口的主导风向（夏季东南风）下风向​     ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的   10    米，距离儿童和老人活动场所  10   米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☐警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 本项目室外吸烟区布置于建筑主出入口夏季主导风向（东南风）的下风向，与建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇及儿童老人活动场地距离均为 10m（满足≥8m 要求），避免烟气扩散影响室内环境与敏感人群。吸烟区与场地绿化景观结合布置，配置休闲坐椅及带烟头收集功能的专用垃圾桶；从主出入口至吸烟区设置清晰的导向标识，区域内设置醒目的 “吸烟有害健康” 警示标识，既满足功能需求，又与周边环境协调统一。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 

	合计
	15
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地    山东济宁      ，当地年均降雨量    700    mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m²）
	绿色雨水基础设施
	面积（m²）

	下凹式绿地
	2500
	雨水湿地
	300

	雨水花园
	800
	景观设计水体
	500

	屋顶绿化
	1800
	自然水体
	0

	植被浅沟
	400
	其他
	200

	树池
	300
	绿色雨水基础设施面积合计
	6800

	雨水塘
	200
	场地绿地地面积
	11000

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	—
	—
	61.8%


​

透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水土砖
	其他

	面积（m²）
	1200
	800
	1000
	1500
	500

	硬质铺装总面积（m²）
	10000
	透水铺装面积的比例（%）
	50%
		

	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 本项目位于山东济宁，年均降雨量 700mm，通过下凹式绿地、雨水花园、透水铺装等绿色雨水基础设施，将调蓄型绿地水体占比提升至 61.8%，屋面 / 道路雨水入渗率超 80%，透水铺装占比 50%，有效实现雨水滞蓄与入渗，全面满足评价要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	


  

8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中   2   类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值 [dB (A)]
	
	
	
	环境噪声测试值 [dB (A)]
	

	
	
	2 类
	
	3 类
	
	昼间
	夜间

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	1
	主出入口
	60
	50
	—
	—
	54
	45

	2
	北侧临路
	60
	50
	—
	—
	56
	47

	3
	中心绿地
	60
	50
	—
	—
	52
	43

	4
	东侧楼栋
	60
	50
	—
	—
	53
	44

	5
	南侧广场
	60
	50
	—
	—
	55
	46


​

请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 ​本项目属于 2 类声环境功能区，经检测各点位昼间噪声≤56 dB (A)、夜间≤47 dB (A)，均优于 GB 3096-2008 中 2 类区限值（昼间 60 dB (A)、夜间 50 dB (A)）。通过绿化隔离、建筑隔声、场地吸声等综合降噪措施，有效控制周边噪声，满足环境噪声质量要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	 

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	10
 
	20 
	30 

	
	熄灯时段
	 2
	5 
	 10

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 150
	 
300
	 400

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	 本项目通过低反射外立面、截光型照明灯具、熄灯时段调光及显示屏亮度管控等措施，将居住空间窗户外表面垂直照度、室外显示屏平均亮度均控制在规范限值内，车道与人行道未设置动态显示屏，有效避免光污染，符合评价要求。​


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	  

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	  

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	  

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为       m/s，最大风速放大系数为      ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为     Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：(是 (否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例      %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：

	


8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	(居建达30%

(公建达10%
	2
	  

	
	
	(居建达50% 

(公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	  

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：(乔木 (构筑物（类型      ）(以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	  

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	  

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	  

	
	行道树的路段总长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	  

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	  

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	  

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
实际提交材料：

	


9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	10

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	0

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	0

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	0

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	5

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	10

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	15

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	0

	合计
	230.0
	40.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	20%
	10
	

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  
	  

	供冷
	kWh
	  
	  

	风机
	kWh
	  
	  

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料：

	


9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 


2 评价要点
项目所在城市     山东济宁          ，该地区建筑风貌特色为   鲁派民居风格，灰瓦白墙、坡屋顶、厚重墙体，注重院落布局与自然环境融合​  。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 本项目位于山东济宁，传承鲁派民居灰瓦坡屋顶、院落布局等地域风貌，顺应本地气候优化通风与保温设计，高效利用存量建设用地与既有建筑，实现文化传承、气候适应与资源循环的有机统一，符合因地制宜建设绿色建筑的评价要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	 

	合计
	 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目通过冰蓄冷系统、储能电池系统、智能楼宇控制平台三大核心技术，实现建筑与电网的友好电力交互：
冰蓄冷技术：在夜间低谷电价时段运行制冷机组制冰，白天融冰释放冷量，转移空调用电高峰，可调节空调负荷占总用电负荷的 12%，有效削峰填谷。
储能电池系统：配置 100kWh 磷酸铁锂储能电池，在夜间低谷电价时充电，白天高峰电价时放电，可调节负荷占总用电负荷的 8%，同时配合屋面光伏系统实现自发自用与余电上网。
智能设备调节：通过楼宇自控系统（BAS）对空调、照明、电梯等设备进行分时控制与需求响应，可根据电网信号自动调整运行功率，整体用电负荷调节比例达20%。
电力交互：通过智能电表与能量管理系统（EMS），实现建筑与电网的双向计量与调度，在电网高峰时减少用电 / 放电，低谷时增加用电 / 充电，提升电网稳定性的同时降低用电成本。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：      5.2           场地乔木投影面积：      4500      m2
场地乔木株数：     220                     场地灌木占地面积：     1800        m2
草地面积：     3200        m2                    场地面积：    15000         m2
场地绿容率：    3.3          
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	​本项目场地绿容率计算值与实测值均为3.3，高于 3.0 的要求，通过乔灌草复层绿化配置，有效提升了场地生态效益，符合评价标准。​


  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目采用装配整体式混凝土框架 - 剪力墙结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占比达 52%，涵盖叠合楼板、预制楼梯、预制剪力墙板等，符合工业化建造要求，实现高效低碳施工。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	  

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
实际提交材料：

	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  

	3
	降低碳排放
	10
	

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  

	总计
	40
	  


2 评价要点

请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料：

	


