医院建筑外门窗水密性能、抗风压性能检测报告

一、工程概况

1. 工程名称：自然医苑.疗愈共生
​

2. 工程地点：广州市增城区
​

3. 建筑类型：公共建筑（医院建筑）

​

4. 检测范围：建筑外门窗（含门诊楼、住院楼、医技楼等区域外门窗）

​

5. 检测依据：《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）、《医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）

二、检测内容

本次检测针对医院建筑外门窗的牢固性、抗风压性能、水密性能三项核心指标，结合医院建筑对密封性、安全性、耐久性的特殊要求，开展现场检测与性能核验。

三、检测结果及评价

（一）牢固性检测

1. 检测方式：现场核查门窗框与墙体连接构造、连接件安装质量

​

2. 检测结果：门窗框与墙体采用膨胀螺栓、固定片等可靠方式连接，连接件数量、间距、锚固长度均符合规范要求，安装牢固无松动、无位移，满足医院建筑长期使用安全要求。

（二）抗风压性能检测

1. 检测方式：依据当地基本风压及建筑高度，按规范分级进行抗风压性能测试

​

2. 检测结果：外门窗抗风压性能等级满足符合当地风压及医院建筑高度要求，型材强度、玻璃配置、五金件选型均经验算合格，在设计风荷载作用下，门窗无变形、无损坏、无开启失效现象，抗风压性能达标，可抵御当地极端天气影响。

（三）水密性能检测

1. 检测方式：采用淋水试验法，检测门窗雨水渗漏性能

​

2. 检测结果：外门窗采用密封胶条、等压腔、排水孔等防水构造设计，水密性能等级满足，淋水试验过程中无雨水渗漏现象，水密性能达标，可有效防止雨水侵入室内，保障医院室内环境干燥、洁净，符合医院建筑防水及卫生防疫要求。

四、检测结论

本次检测的医院建筑外门窗，牢固性、抗风压性能、水密性能均符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）及《医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）相关标准要求，检测结果合格，满足医院建筑使用功能及安全防护需求
