水处理设备运营使用情况

本项目配套直饮水、生活热水、游泳池、供暖空调、景观水体等水处理系统，设备运行稳定、管理规范，全面保障各类用水水质安全达标。

一、直饮水处理系统

采用活性炭过滤+反渗透+紫外线消毒工艺，设备24小时连续运行，每日自动冲洗、每周人工巡检；滤芯按周期更换，出水水质稳定符合《饮用净水水质标准》CJ 94，满足人员安全饮用需求。

二、集中生活热水处理系统

生活热水系统配备恒温控制+阻垢缓蚀+消毒装置，采用闭式循环运行，每日监测水温、水质；定期进行管道清洗与水质检测，确保热水水质符合《生活热水水质标准》CJ/T 521，无二次污染。

三、供暖空调水处理系统

空调循环水系统设置自动加药、除垢、杀菌、过滤装置，定期进行水质化验与排污清洗；严格控制电导率、pH值、浊度，防止结垢与腐蚀，保障系统高效稳定运行，水质符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044。

四、景观水体处理系统

景观水体采用生态净化+循环过滤+曝气增氧工艺，定期清理悬浮物、投放生态菌剂，控制藻类滋生；水质监测常态化，确保景观用水符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921。

五、运营管理

建立完善运维制度，配备专业人员值守，执行每日巡检、每周维护、每月检测、年度维保机制；所有设备运行记录、水质检测数据、维护保养记录完整存档，实现水处理设备规范化、常态化运营。
