| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.32 | 1.86 | 6.08 | 不满足 |
|  | 2002[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.82 | 1.91 | 5.65 | 满足 |
|  | 2004[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.19 | 1.93 | 5.78 | 满足 |
|  | 2005[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.93 | 1.92 | 5.69 | 满足 |
|  | 2006[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.02 | 1.92 | 5.75 | 满足 |
|  | 2013[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 2023[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 2026[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.75 | 1.18 | 5.73 | 满足 |
|  | 2028[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.26 | 1.38 | 6.69 | 不满足 |
|  | 2031[健身房] | 健身房 | IV | 侧面 | 8.39 | 2.27 | 3.70 | 满足 |
|  | 2032[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.03 | 1.07 | 6.58 | 不满足 |
|  | 2033[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.02 | 1.30 | 6.17 | 不满足 |
|  | 2036[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.47 | 0.64 | 10.19 | 不满足 |
|  | 2037[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.74 | 1.09 | 8.93 | 不满足 |
|  | 2038[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 7.13 | 1.11 | 6.40 | 不满足 |
|  | 2040[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.58 | 0.87 | 6.43 | 不满足 |
|  | 2042[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.50 | 0.76 | 8.54 | 不满足 |
|  | 2044[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.58 | 0.71 | 7.91 | 不满足 |
|  | 2046[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.01 | 0.72 | 8.36 | 不满足 |
|  | 2048[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.07 | 0.66 | 9.22 | 不满足 |
|  | 2050[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 3.80 | 0.52 | 7.36 | 不满足 |
|  | 2052[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.12 | 0.41 | 12.51 | 不满足 |
|  | 2053[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.95 | 0.44 | 15.68 | 不满足 |
|  | 2055[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.17 | 0.73 | 9.78 | 不满足 |
|  | 2062[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 2063[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.24 | 0.72 | 7.30 | 不满足 |
|  | 2068[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 2072[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
| 3 | 3001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.32 | 1.89 | 5.98 | 满足 |
|  | 3002[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.31 | 1.93 | 5.85 | 满足 |
|  | 3003[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.01 | 1.97 | 5.60 | 满足 |
|  | 3004[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.32 | 2.02 | 5.60 | 满足 |
|  | 3005[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.30 | 2.01 | 5.62 | 满足 |
|  | 3006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.63 | 0.61 | 10.91 | 不满足 |
|  | 3007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.09 | 0.59 | 11.92 | 不满足 |
|  | 3008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.75 | 0.63 | 12.29 | 不满足 |
|  | 3009[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.52 | 0.42 | 13.20 | 不满足 |
|  | 3010[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 3011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 10.21 | 1.46 | 7.01 | 不满足 |
|  | 3013[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 3.76 | 0.42 | 9.06 | 不满足 |
|  | 3014[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.38 | 0.52 | 10.28 | 不满足 |
|  | 3015[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.13 | 0.56 | 9.15 | 不满足 |
|  | 3016[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.65 | 0.55 | 10.30 | 不满足 |
|  | 3017[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.71 | 0.61 | 9.28 | 不满足 |
|  | 3018[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.46 | 0.67 | 6.64 | 不满足 |
|  | 3025[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.59 | 0.70 | 8.01 | 不满足 |
|  | 3026[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.73 | 1.44 | 5.38 | 满足 |
|  | 3027[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.81 | 1.00 | 6.84 | 不满足 |
|  | 3028[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 3030[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 11.77 | 4.62 | 2.55 | 满足 |
|  | 3040[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 3043[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 3058[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 3060[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 3061[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 3067[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 3070[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
| 4 | 4001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.26 | 1.91 | 5.88 | 满足 |
|  | 4005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4009[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4012[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4016[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4018[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4019[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4020[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4021[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4022[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 10.91 | 2.30 | 4.75 | 满足 |
|  | 4024[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 9.68 | 1.83 | 5.28 | 满足 |
|  | 4025[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4026[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 10.96 | 0.96 | 11.47 | 不满足 |
|  | 4027[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 8.99 | 1.51 | 5.95 | 满足 |
|  | 4029[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4030[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.70 | 0.94 | 6.04 | 不满足 |
|  | 4031[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4032[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.62 | 0.87 | 6.46 | 不满足 |
|  | 4033[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4034[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.98 | 0.77 | 7.75 | 不满足 |
|  | 4035[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4036[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.03 | 0.69 | 8.72 | 不满足 |
|  | 4037[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4038[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.66 | 0.71 | 7.96 | 不满足 |
|  | 4039[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4040[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.08 | 0.66 | 9.27 | 不满足 |
|  | 4041[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4042[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.30 | 0.53 | 8.17 | 不满足 |
|  | 4043[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4044[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.54 | 0.29 | 18.83 | 不满足 |
|  | 4045[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.87 | 1.59 | 4.96 | 满足 |
|  | 4046[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4047[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4052[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4053[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4056[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4057[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4061[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4063[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4066[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 4067[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
| 5 | 5001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.68 | 0.57 | 13.40 | 不满足 |
|  | 5002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.56 | 0.87 | 8.68 | 不满足 |
|  | 5003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.37 | 0.46 | 11.72 | 不满足 |
|  | 5004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.34 | 0.71 | 8.91 | 不满足 |
|  | 5005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.81 | 0.41 | 11.61 | 不满足 |
|  | 5006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.02 | 0.52 | 9.63 | 不满足 |
|  | 5007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.24 | 0.66 | 7.95 | 不满足 |
|  | 5008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.94 | 0.58 | 10.27 | 不满足 |
|  | 5009[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.94 | 0.60 | 8.20 | 不满足 |
|  | 5010[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.02 | 0.63 | 9.60 | 不满足 |
|  | 5011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.76 | 0.67 | 7.08 | 不满足 |
|  | 5018[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.14 | 0.83 | 7.37 | 不满足 |
|  | 5019[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.94 | 1.40 | 4.94 | 满足 |
|  | 5020[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.22 | 0.90 | 6.89 | 不满足 |
|  | 5021[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 5049[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 5050[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 5051[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 5053[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
| 6 | 6001[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.79 | 0.45 | 10.76 | 不满足 |
|  | 6002[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.98 | 0.94 | 8.48 | 不满足 |
|  | 6003[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 7.14 | 0.47 | 15.25 | 不满足 |
|  | 6004[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.33 | 0.54 | 7.97 | 不满足 |
|  | 6005[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.42 | 8.53 | 不满足 |
|  | 6006[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.65 | 0.53 | 10.67 | 不满足 |
|  | 6007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 3.32 | 0.55 | 6.05 | 不满足 |
|  | 6008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.21 | 0.51 | 10.29 | 不满足 |
|  | 6009[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.24 | 0.60 | 10.33 | 不满足 |
|  | 6010[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.32 | 0.64 | 9.86 | 不满足 |
|  | 6011[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.84 | 0.77 | 6.26 | 不满足 |
|  | 6017[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 6.42 | 0.78 | 8.27 | 不满足 |
|  | 6018[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 4.28 | 0.99 | 4.33 | 满足 |
|  | 6019[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 2.92 | 0.60 | 4.88 | 满足 |
|  | 6020[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 6041[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 6042[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 6044[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |
|  | 6046[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足 |