[image: image89.png]




室外风环境模拟分析报告

综合楼
室外风环境模拟分析报告
	项目名称
	相变筑绿校，材启新未来

	工程地点
	北京

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2025年12月27日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18869732181


目  录
5

1
项目概况

6

1.1
总平面图

7

1.2
三维视图

8

2
计算依据

8

3
参考标准

8

4
计算原理

8

4.1
风场计算域

8

4.1.1
冬季工况风场计算域

9

4.1.2
夏季工况风场计算域

10

4.1.3
过渡季工况风场计算域

10

4.2
网格划分

13

4.3
边界条件

13

4.3.1
入口与出口边界条件

14

4.3.2
壁面边界条件

14

4.4
湍流模型

14

4.5
求解计算

15

4.6
风速放大系数计算

17

5
结果分析

17

5.1
工况表

17

5.2
冬季工况

17

5.2.1
风速达标分析

18

5.2.2
风速放大系数达标分析

19

5.2.3
冬季工况风速/风速放大系数达标结果汇总

19

5.2.4
建筑迎风面和背风面风压分析

21

5.3
夏季工况

21

5.3.1
无风区计算分析

22

5.3.2
旋涡区分析

23

5.3.3
旋涡区/无风区达标结果汇总

23

5.3.4
外窗内外表面风压差达标分析

24

5.4
过渡季工况

25

5.4.1
无风区计算分析

25

5.4.2
旋涡区分析

26

5.4.3
旋涡区/无风区达标结果汇总

26

5.4.4
外窗内外表面风压差达标分析

28

5.5
结论

28

5.5.1
冬季工况达标判断

28

5.5.2
过渡季、夏季工况达标判断

28

5.6
附录

28

5.6.1
参评建筑迎背风面窗平均风压差表

29

5.6.2
不参评建筑迎背风面窗平均风压差表




1 项目概况
1.1 总平面图
	
	停车场
(人行区)
	
	儿童娱乐区
(人活动区)
	
	广场
(人活动区)
	
	游憩场
(人活动区)

	
	人行道
(人行区)
	
	庭院
(人活动区)
	
	户外休息区
(人活动区)
	
	乔木林地


 [image: image2.png]



图 1.1‑1  总平面图
1.2 三维视图
	
	停车场
(人行区)
	
	儿童娱乐区
(人活动区)
	
	广场
(人活动区)
	
	游憩场
(人活动区)

	
	人行道
(人行区)
	
	庭院
(人活动区)
	
	户外休息区
(人活动区)
	
	乔木林地


 [image: image3.png]SRAEEEEL

VENT




图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据
本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
3. 《绿色建筑评价技术细则》
4. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准
室外风环境评价依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室外风环境的条目要求。具体要求如下：
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。评分规则如下：
1  冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地高1.5m处风速低于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s,且室外风速放大系数小于2，得3分；除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得2分。
2  过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分；50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。
4 计算原理
4.1 风场计算域
进行室外风场计算前，需要确定参与计算风场的大小，在流体力学中称为计算域，通常为一个包围建筑群的长方体或正方体，本项目的风场计算域信息如下：
4.1.1 冬季工况风场计算域
表 4.1‑1 冬季工况风场计算域信息
	顺风方向尺寸（m）
	343

	宽度方向尺寸（m）
	296

	高度方向尺寸（m）
	127


[image: image4.png]7~

VENT




图 4.1‑1  冬季工况风场计算域图示 
4.1.2 夏季工况风场计算域
表 4.1‑2 夏季工况风场计算域信息
	顺风方向尺寸（m）
	346

	宽度方向尺寸（m）
	296

	高度方向尺寸（m）
	127


[image: image5.png]34,
L

,
gg

A\
\_/

VENT




图 4.1‑2  夏季工况风场计算域图示 
4.1.3 过渡季工况风场计算域
表 4.1‑3 过渡季工况风场计算域信息
	顺风方向尺寸（m）
	346

	宽度方向尺寸（m）
	296

	高度方向尺寸（m）
	127


[image: image6.png]34,
L

,
gg

A\
\_/

VENT




图 4.1‑3  过渡季工况风场计算域图示 
注：不同季节因风向不同，为了最大限度反映项目周围区域风场特征，根据不同风向划定不同的计算域。
4.2 网格划分
网格划分决定着计算的精确程度并影响计算速度，网格太密会导致计算速度下降并浪费计算资源；网格太疏导致计算精度不足结果不够准确，合理的网格方案需要考虑对计算域中不同的部分采用不同的网格方案。建筑周围，远离建筑的区域，建筑物轮廓有明显的局部特征（如尖角，凹槽，凸起等细微的外装饰），贴近地面的区域，都需要采用不同的网格方案。下面为本项目所采用的加密方案：
1）一般网格：指除靠近地面和建筑以外的网格，通常不需要特别加密处理
· 分弧精度：对于有圆弧特征的建筑局部，把圆弧分解为线段时，弦到弧的最大距离；
· 最大网格尺寸：计算域内最大网格的尺寸；
· 最小网格尺寸：计算域内最小网格的尺寸；
· 建筑表面细分层厚度：靠近建筑的区域要进行细分，这个包围着建筑的区域边界与建筑表面的距离为建筑表面细分层厚度；
2）地面网格
靠近建筑物的区域称为近场，远离建筑物的区域称为远场。
近场的地面网格需要加密，对应地面细分级数较大；而远场地面对应网格较疏，地面细分级数较小。
以下为本项目的网格划分信息，上述网格方案对网格的控制分别体现在相应的网格参数中：
表 4.2‑1冬季网格划分信息
	网格总数（个）
	网格类型
	网格尺寸

	185657
	普通网格
	分弧精度(m)
	0.24

	
	
	最大网格尺寸(m)
	16.0

	
	
	最小网格尺寸(m)
	4.0

	
	
	建筑表面细分层厚度(m)
	4.0

	
	地面网格
	远场网格尺寸(m)
	8.0

	
	
	近场网格尺寸(m)
	4.0


[image: image7.png]LKL
o OIS
GO IR
ORI

0% R R R RERRIKLLLLLKLLLKS
XK KK 0 KEXXXRRKLKS

%S N 0 00XXXXS

55
c%%
255
XX
4055
%5
%%
55
oS
059595
o900
SRS
355055
SXEA

%
%

o%
%
%
R
b
QK

SRR
GEGRRRRLS
G5335ERRRS
GRS
G0N
Jatateteres
KRS
Soaesesstotes
QUERKEIRKK,
SRIRRRS
CIRKS
5505

2R

555
o9
5
o9t
%5
%5

3
LR

o5
255
eRsseetet
QXS

o%

o%
o%

o%
53

%
195

5
<5
boet

255
.

2999588
KR

098
5
5
b9t
ofods
5
55
%S

&
2900 S
20N
Patatatatetetetetetotete

0000000 %0 %0 % 0 20 %0 % % %%

000000000 % % e 20 0 % % 0%

IIIRIIRIIKS

SRR K
&%&%o

o2

s
%55
bosss
o

RS

o
5
o
5
5

o
%

o%

<5

X5
<5
%

RS
RRRKES
SRR
R
RS
50K
S5
RN
GLREK,
SRR
%5

0%
o
o
booss
o5
o%

%
%
00%9%
55
%
%
$55
S90sss
SRKEAS

o9
3
5
005
09
s

S

2905
%
%5
3

S5
5%
5
ot
(o590t
55
5
2R

5
55
09
9%
%S
o%
o%
55
S
09588
0’0’0

5
255
2
5
255

00000565055 % % % %%

X SRR

55
5
55
5
55
0%
9%
09598
b9
4?
5
09
&
o%
X
555
hote!

%
%5

%

098

%

3
Patotelel
Satatotote!
S
SRIILR

o%
53
ot

<
0593
9%
&
55

XX
IS
RS
R IRREL
XX %&&%&W% &

<
5

35
o

%
o593
X
%
95%%
o

beseses
X
055
2950593
099958
0959

o
55
%
’0
5
S8
%
58
5

5
<

%5

oot %e%% o
GIRRES b0

oo atot et etateretatores

DeSesssstetatetetetetotet
X %55

<5
o
o
o2
5

5

o
o
55

CRRKK

0%
03505 % % %%

%5
%5
%5
09595
SRS

el

55
9%
55
’0
%
%5
55
2959595
55
255
SRR

o
%
5
095%
9%
2950
$%0%
29508
2905

9%

potete

55
09595
s

<5
S9!
posss
s
%
%5
55
%
%
oS5
bo%es
0%
o%
5%
0%096%%

NNN@% IBILLRIIKS . QS
SIRRKLIIRKRIS 2 2
SIRRRELNLIRI SRS
RIS BRI

o e et % %%
R, RS CRAIRLE
o5

%
X

%
%
b9%%s
bots;
%
0K

%S
o
55
%
55

poseses
255
0% %%
.000"0"‘“
CRRRKLKS
SRR

o5
55

o%
5

fosessseses
hototeseses
“‘0‘0“
55055
0%
XK
%S
%
555
020 %0%%
o2e%%
35058
%
baes
2R

o5

%
0545
5
g5
%3
%

<5
055%
<5
X5
5

o5
%

%
S

3%
55

X
%

%5
29593
s
095950
S5
$55
XS
205
%
58
55
98
5
099

o%
0%

o%
%%

02008

o%
XX
o%
%

5

X

CRHHRK
XX

%%
X

QKL

35
o
X
29593

<

IR,
2R

0%
5
%5
5

o5

55

%S

%5
%5

5

o%
3RS
Basosetetoses
333098385858585
%
%S

55
RIS
25
%
RS

5
9288
5505

S0

o
8
5
5
bo0ss
35S
o
o9

%%
5
5
bosess
058
S

050 %0%6%%
55
009093

S5
3
KRR
$RRRRS
XRRXRS

KL

X
5
%5

S
09993
Boseey
5
25
5
55

35S
bogeses
29593058
5K
5%
ogoseses
05

o
%%
QK

s
295
55

SHRLLLLLL
%
58

02020
09000
5
5505
b90%s
fotoses
0909595
S
SRS
K
%
&
%
b9008
%5
%
0%%

9
5
.’
fo%es
5
5
%5
5 €$
55
<
e
XK XK

9%
55
5
eS
passsetetstets
DoeReeseseeses
55
555
ol
K
SRS
55
%

53

2 2R
2R XXX
2R 2RRKKS
%S0 %% 0200020 %%
GSIRRRISIIKLRKL:

R
"

9%
5%
5

5
<5
5
55
SR
%5

255
< <53

5
SXKRIALL,

CRRKKL

%5
%5
"
098
o9
5%
55

p%
%
bolel
o
5
%
X
4
5%
35
55
55

o%

0
o
055
s
baseses
CRXE:
0’0“
5555

%
%
oo
%
3
208
25
J959,
<
X
25
25
%
055

ZRRS
S5
<5
b9%98
5
%5
b950S
505
$K5
09598
<55
S5
boss
booss
X5
XKL

pososes
Sotoses
brses

%5
09098
R
XK
XL
o

09
"

%5
55
255
09595
68
9%

S5
<5

35
3505

3%

00’00
305
%55

RS
XXX
R

9%
pogets
5525
K5
000 0%
6%%
09 %%
355
G5
555
055
IR
G055
0SS
5505
I
K
Soleles
0000 %
6%%
<5
%5

o%
o
059593
09993
Sototeteses
5555
0:00
o%
%
S5
29288
55

9%
%5
9%
25
55

o%

%S

9%

9%

RS
S

%

000000 %%
%

e
%%

%
3ﬂ§

O

5
%
o
o
%S
o

9%
0955
<
R

o%

25
2%
2XXS
datetetele
SRS

ZRRREK
RRRKES
L

0959505958
%S
%S
%%
2R
29909
SRR
SRS
5050
XK
XS
2R
RS
259598
0590595
<
R
RS
2555
35555
95038
5
5
XK
R
558
=
0%
q’
%S
%
35
09295

o5
%

%S
%
XX

0599595
293
&

RS
0’0’0
G055

0909593

S5
2959593
SXHS
2959208
29288
AR
RS
o9 %%
505585
SR
o%

55

059

0’000
fasesetels
55
S

XA

o

XX

%

%5

5

%
Portotatersteretetotel
RIS
SRanes
o%ooo:o:o:mo»w&o
&
2%

3
s
X
<
%
%
o

doles
930592
<5
%
R
5
2959593
9590%s
55
5
55
5

%
%
5%

&

XX

9t
oo
0% %
0395900S
SRS

<
3’

%5
“b

5 £

LR
%5
09588
55

b9%e

255
53

0% %%
S
%% %%
0‘0‘000 XX
XK

2

000%02056%0%0%0%6%6%0%6%6%6%¢%
%

9595958

s
XXX

0955

%

55
00000,

<
IR
RS
QIIIKKKS
e tteteteses
X XRRRRLS

%

%
9%

Sosess
SRR
SERIIILKS

CUXHR K

o%

5
<
95
25
f
SRR

%

o%

%
&

XX
%%
%
09595
o%
4‘ o%
SRS
B
doera ot tstel
SOLILesessess
XSEXR KK
XRKK
e
RRREES
QKKK
ot t0tetste%s
S

00000000 e e S O 00 0e 00
X

I ERRRIELERLS

02020020 %6%%%

KR

oSe%
X
‘Q
dagete!
K8
LE8K
s
boges

0%
o
255
5
5
298959
REXS
255
LS
DoSstetete%s?
posess
55
&
<
0%
%
(99
K2
XX
%
%
S050%
25
S5
R

19 %%

boet

55

55

1959

5

%
o5
%
S
305
5K
0o

29595
5
999588
SR
SO
SRR
B95050%8

KRXLS
255
"
boss
Solatotetet
$9505009%
b
0
oS

255
059593
0K
Soto%e
555

2959993
58
292
55
XL
2R
09083
o
05
5
S95%8
25

QLR K
L

%%

RHRLLLKS
Sosesogesetes
QHRKLRIS
bososssetetes
CRERKKS
b9%%8

35
%5
5
09
9%
55
XX

%

X
X
%
.0
%
o%
<K

<

<R
o
<R
0l
X
%

%
o9
9005
%%
5%
K
bo%es
%
0%
5
029
o%
X
255
Lot
29595
2
0%
%
b0l
e
%
%
55
55
'0

255
<5
o
35S
=
5
55
X5
3
S5

8
%S
SRKES
SRS
SEKH
SRS

%

:;0
X
%
20
.

0ad
%

%
%
5

S5
XX
2%
fossses
%%
%
X5
$59%
%
S

%S

oY%
’0

2%
0% %%
XL

CRLLELE

‘0

SR

d95008%s
&5

25
%5
255
55
%S
oY%
2K
o5
5
35
%
5
2%
KX,
&
<5
"
5
55
55

%%
XXX KX
%e%%
oo
<
6
‘9
X
<X
o

pe%tes:
39
%
5
vl
KX
0%
XK
X
<X
58
00098
5
25
%5
425
5

<5
25
X5
25
K
o%%
0’0“
55555
6%%
05050592
2959592
09595

s

Eosesateteteses
0

505

35
SORRES
o%
%5
%5
XK
LR
I

S RRRIIKILLRRLS
%5 SRKLRLKRS
SRR
RREERIREE
e atatateteatetes
K5 0000

35
fote!
0959
55
o%
55

SHEKS
Doseseseetes
505555

<5
o%
o%
%
%
<K
092

b9t
5
5
5
%%
-
%5
%5
%5
%5
XX
0
5
9%
%
25
e
55
9%
$%
5

o%
%
5%
e
5055
5
$atal
&
%
oo

5
55
%
055
5
095%%
5

<
<5
<5
029
25
55
o
%
12

o%

XK
X
o%
%

090,
%5
5
<
35
5
355
boses
5
s
e
%5
455
K
S900%!
558
o9
%
090
095

5
5

5%
%5

25
<5

$008008585
0959595
2959593
S
0’0“
pogetes
2K
29
%
292030
25
555
09993
09595
o

<
<5
X5
XK
<5
<X
5
<5
0

o0
"

<5
3%
%
0959,
ol

%

005
55
55

RS

XX
%

%
%
2%
%
%
%
f
300K

050
9t
5

3

5
o5
o%
o%
5
<5
2555
CERLLS
53
%
X
%
0%
6%

<}

R

%5
55
%
0959
9558
fote!
55
b9t
3
35
58

%eted
SXRLRS
SRR
Qasesotetetess

%
%
%5
5
<5
055
%
5
O
2%%
Joset
3505
%5
%5
29082
o2
0954
5
09588

o0
%
%
hose
%
05
%
%
%
%
5
%
‘Q
%
o
1’

%S
5%
0958
%
%
%
%5
%
%
%
5
o

5
19
0%
’0
%55
295
%
255
o9
58
5
55

0000000000000 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 e 0%
%
<
%

0000000005655 %%

SRS
2

505
%S
55
%5
55
55
o
5%
5
0%
&5
X5
&5
<5
2%

o%

o%
L

%
&
%
%
%
%
S
3
%
%
%
%
%
%
3
3
%
%
%
%
%
%
S
S
%
%
%
%
%
S
3
3
%
%
%
%
%
3
3
%
%
%

0000000 00 0 0 U 0 0 Oe 0 O O O O O 9 I 0 0%

o9 %%
K
09
%55
oS %
%%
29558
059505058
X
o9
555
0900
%5
<
X
o
Doge
d900%e!
9%
o
R
5

o
%
5
55
%5
029
5%
o
5
255
2K
355

SRS
RIXRIRISKS

RRISKER
0K

SRINRS

QRN

5 005

Pesesatotetotesetatototes
GRS
bosesses

R

6%
&8
55
posasesteds

o908
S
KK
::0’0’0
55
%
b9t
o
5%
09083
09088
35
5
XX
38
2959
it
K
029098
2555
e
XS
0’0’0
potetes
poseses
0%
858
090050595

%S
poseses
SR
RXLRES,
GRS
N
2R
SRR
3

X
o%

0%
%
o2
5
9%
55

X

09098
$%
25
355
9%
9%
9%
oot

%

55
58
000!

5
S
S
%
9%
oo
55

5
29999585
SRR
e

S s
& X

o9
5
%

0%
o%
o%

%5
%5

o2e%

4%
9%
%
5505
5
&
593

%
255
o

35
0
<
<
K
s
5%

<
<5
<5
o
o
%
0

<
2
5%
5
o2
<
0

<
00‘
$5055
pacssecss
CRXKS
R8s

dseses
XK

XK
2R
SRS

X5
<5
2950e%s
090059
pososes
%
o
2959595
09995
hosotes
%S

%%
%

5
9%
o

s
5
<5

09
25

%
255
5

0’0“
o
&
25
fo%e!
5%
25055
29503
%5
S5
55
25
%
02
5
55
5
255
09593
<5
29598
5
5
XX
255
2K
oS
58
29
55

<
&
%5
58
25
5%
5
293
%
fote!
55
S5
35
5
o2
%5
55

098
%5
%5
K5
XKD
05
55
%5
2R
%t
b9t
%5

%
9
o
5
L
fosess
%
5
9
K

oS

o555
et
bo5es
%
%
055
o
5

SRR

o%0%%
05e5%t
%

S5
RS
RS

29
S5
posstets
5
XK

o%
boes
(500%s
Jotsssseseses
100098
B

b9
55
5
b9t
%
35
55
‘0
b9t

%
9%
09554
ogods
35
55
35

%5
35S

.‘00000000

“0‘0‘0‘
KK

%
%

%
5

o
%
‘9
o
<
<X
XK
<
<

0%

5
5
K
25
<
5
o2

055
1o
9%
029
o
3%
02
"
o
o
23
0925
%S
255
5
295%%
35
o
o
4?%
S5055
G055
o
%
%5
o5
12

5
5
2K
2
0w

o%

09593
5
5
5%
25
<5
059
<
5
29
<5

2
0
<5
5
5
093
2
5
oS
’0
093
oS

%
5%
$59%
oS
6% %
%%
b95958
55
S
55
o%
%%
55

o
%5
S5
25
05
b90ss
355
bees
588
GRS
hoses
05
35
bote!

5
%5
5

25

o5
505
5
5
9
55
S
%5
55
55
%5
5
5
2R
255
5%
25
55
%5
5

293
$5s
%5
oS
293
555
09s
55
093
&
5
5
293
09593
J559%9
&5
5%
5
1955
<
faetet

55
55
9
0059
&
S
%
292
%
05
09s
S5
55
&5

%
SRR
‘000000‘ X
N0
DaSesores
N

%

L

<
6%

o
255
055
095959,
’:’:‘:‘:’:
Soessstoses
25
255
LXK
patetese’
3RS
KRRERS
bososss
%
SoSosesese’
Posetetese
05555
SIS
CKEEKS
posesss
3555
oS osessseses
Satotosesel
555555

5
S5
$959%s
5
50505
29288
5
.0’0
6%%
5505
botese
<5
5
1959
%
’0
o%
5
09s
5
093
’0

55

%5
S5
0555
25
55
%
2

oo
555
o0
R0
S9SLeesess
fosss

LRI atatateteets
QSRR
KRS

Nolotetetet

DN satetet
QKBS
RKL,
RRKES

9%
9%
s

%
bo3es
pososssesetes 25
CRRKLLLLS

9%
&
5
<
9%
9%
29092
95959588
S
S9ssete:
o5
55

55

35
55

X5

%5
X
o2
02
%

5
5%

25
o
5
093
(XX
F330560

0%

oot
55
o%
58
9
55
o7
55

%
‘0

oS
oS
%

%
55
09¢
5
%5
55
&

9%

5
5

55
S

2
o

5
o9

<

%
-
So3058

o%

o
o2
55

9%
53
hote!




图 4.2‑1 网格图-冬季
表 4.2‑2夏季网格划分信息
	网格总数（个）
	网格类型
	网格尺寸

	188135
	普通网格
	分弧精度(m)
	0.24

	
	
	最大网格尺寸(m)
	16.0

	
	
	最小网格尺寸(m)
	4.0

	
	
	建筑表面细分层厚度(m)
	4.0

	
	地面网格
	远场网格尺寸(m)
	8.0

	
	
	近场网格尺寸(m)
	4.0


[image: image8.png]%% % 20 %%
000 %% 00 %%
A@E‘O

KREIERR

QRRRRXIN
SRR K KIKLRRRS
CRRRHKKKKLRRRS
oo AX%%&&XE%

XX
55
%
2R
RS

%
X
0%
é
5
KK XKRX
%%
%%
‘9

G055
o
55
o%
%%
hog9ss
S
258
0’0’0‘0‘0

RRREKS

09594
joiet
55
fote!
potes
5
.
o2
9%
5

55
b9
o2
09
o%
05
%5
%55

5
5

'S
3

55

9%
5%
%
55

o
’
05
9%
s
%

Sogess
5
25
298,
255
XS
3959
J95%,
5
505
%
K
3K
pososes
s
folotes
o
%5
o
%

o
%5
%
%
5
o2
5
%5
5

255
b0%es
255
::
2K
3505
55
255
S5
5
9%
h9%e
255
0’0
b90ss
b9%9%
0959,
55
55
55
’0
%5
0%

%5
%5
%5
9%
s

9%
¢

00

25
55
55
G5
f
29098
X
5
%5
%S
%5
%S
5
55
%
o2
b9
b9t
9%
<K

QL

35
oo
05
f
%
0%
6%%
09588
6%%
oosetele’
255
R
550K
RIS
9099
0‘ 0’
o%
&
%5

55

<5

55

55

%

<%

25
5
o003

o930

S
.
%%
53
<
<
5
be¢
5
9%
0%
5

SERLERHIIRK,
CRELLILRS
IR
SR,
R
RS0

5
5
<

%
<
<
R
09
5
o
%5
29580
255
5505

%5
5 SRR
s aatatatetotetel
S
QLRRXLS
03%@%%%@&
ORRERRE
SRR
SRLR
(ERES
.&m&w

5
55
S5
2
<5
<5
029
o
09
<

258
55
KK

oS
55
o

o
o
%5
5
%5

02

“

0%,

%5
asetese
0%
o
9o
25

2905
255
0’0"
o90%%
2R

G555

S
5
%5
%
09593

S
SRR

9%
oS
55
o%%
%%
58

55
09t
s
Je%s
09088

5
55
%5
25
5

9%
9%

8%
<K

2RRXS
R

R
KA

SRR KR
AX@&XQ

9%
<
%
%
9

5

Sole!

0o
XXX
fotetetes
255
5

%

2% %

<

XX
s

5

$5059
095905958
<5

5

9%
5

<5
55

R
X RRRIKL
IR

<5
K5
58
o
58
09995
5
S8
%
5
%5
55
o
o
o%
5%

<
<
o
5
55
o2
Joseses
5
oS
o

25055
%
o
55
55
55
55
5
’0
o%
55
55
05050088
35S
05

0%
%

%
%5
5
%5
255
dasotese
55
5

29
%

o2

%

%

<5

o2

o

<5

X

095
29
55
RS
1000 %%
R9%0%0%es

5
5

o9

So2e%e?

IS
o%
doteds
pased
%
%5
5
%
(8o
09083
o%
35
Sotet
o%
0’0

2950508
KX

3R
XX

35
55
9%
b9
25
355
09598
b9t
2999505
5
%5

SRR KK

Sl

S
5
Sl
0%

5%

RS
09
S
XS
SRS
’0’0‘0‘0
RS
XS
bosesosese
0%
5
09096% %%
SRS
59595555
05
5
KRS
KA
LAY
%
0555
hogs
XL
pesssetss
0999595
5505
%
LS
KRR
QLK

8
<
%5
%5
oo
be%

ofoetelels
5
K
SRS
S50
RS
9o
9
R
0555
8
355
XS
2588
I
%5
%
%
0959
e
K

o
%5
%

o

0959595
0597959
555

X
%5
0K
5
55
255
bg958
9
%
25
255
%
5

o%%
0:“

9%

o9

5

095

oS
5

%
&
29
b9t
255
o
X
Bassseses
S5
255
255
2909595
095959%
3999588
S
55085
%S
00
2505
S
S
35
XS
05
QIS

%5
%
55
55
55
255
5
5%
&
095%%
5
5
%5

25
RLLL
RIILLLRS
Sptototototetetel
LIRS
Sodotetotetotete
posesstotetetetets

%
ot
Sodedotels

55
SRS

29098
o%
255
%
%
%5
%5
53
b9t
55
o%
55

<
9
<
25
9%
5
&
95
hosess
oS

%
%

0
GGRRRRELK
XXX Pede%
mb&%%&xwoo

b %
o%
7%
4%

%%
55
0%

s

L

0050008t
o098

2%
&
%

%
K
R
NSE

XX
&
o2
%
XX
9

RS
KKK

o
255
be5os

45055

3
3

3
25

o
53
o5
2
%%

o5
%
0%
55
%
55
09295
55
SR
o

%S
o
2K
%
5
55
%5
55
X
%
9%
55
2%

%
558
S5
X
909098
<K
$95%%
100000
90905

%

o%
KX
29%%
0’0

55

oo
%%
et
S
255
X5
255

% %%
%
%u%%e%

255
o%
o%
%%
%5
%5
%5
55
55
5
o%%
6%%
6%%
%5
55
55
%5
b9t
9%
%5
S5
5
S5
0’00‘

0205

3
2R
200K

et
R
Sasssessseses
SRKRK
dossiateteres
55
Sototeses
KR
53
X
05
99%0%8

%
boset
‘Q
X
s
o2
%5
datoiototetel
detetogoteses
AL
Q5%
55
K
i
X
o2
<
o5
’0

SRR

%

)
X

o
9%

5
X

5

3
XX
XX
‘Q

%
%

%
0959,
d9t0se.

X %
AT E A
STX
%
QKL
KR
9%
o900%es
$95%:%%
XXX
o%
o900
085050098

%5
<5
5
oS
%
%%
0%

SRR
0.0
KOS
90
o

=
%%
%

de%0%08

o
oS

2
25
09588
255
5
<5

XX

b9
09088
%
53
o%
09 %%
%
5
oS
5
0’0

%
o
X

5
9%
b9t
h9¢
<

RIS
GRRKLIIKR
0000 00 00 % % e 20 %0 % %%
0000 0 00 % % e e %0 % %%
poeses 3RS
s
85

%
095
9
95
&
K
X
s
%
9%
62!

X

098
098
&
5
%
555
%5
S5
29098
o209
X
%
5
4%

o%
o%

25
25
o9
029
5
%5

X

o%

255
&K
5

5
oS
55
5

5

55
S

%S
%S

o
g%o
999%s
5

<K

50505
5
5
Pa%ats

S0
%%
255
%
2555

1% %%

%
o%
%
o

%5
%5
09583
355
bees
b9%9s
09555
5
55
%5
boes
S5
ho%e!
S9%9%
X
9%
055
%%
58
(X
s
55
%5
%
X

<
5
%5
09s
%
%5
5
5
5
5
<
<
9
%
e
92
XS
XX

X
9%
5
o2l
%

%
%
’0

s
0% %%

b9
555
55
55
55
25
oS
5
%S
poseses
e
55

%
%

S
2R
RRKLLRLXRS

98
R

95%
%
5
35
55
46

<
09
<5
K
505
5
255
XX
%5
<5
255
9%
5
%
25
255
<

o
o
5%
12
%5
5
%
Qg
5
<5
<
<X
X
9%
5
o
255
o
0203}

%S
5
S5
oS
29008
%55
5
%S
5%

oY%
%
90
S5
XS
%
%S
2%
X5
X
oS
s
05!

%S
258
2K
508
35
o5

55
0%
SR8

S
55
05
9%
355
305555
295959588

3959588
0959
095
255

S

o
<

%
S
has%s
8
55
%5
55
09
000
%5
3
<5
5%
55
%
oot
9%
b9
¢
2909
%

XS
5
SR
5508

%
205
05

o
00!
25
P
b
ol

%
%

%
62!

%
XX

%
5%
X
2%

%
55
%5
fose!
<5
5
i

o%

5
RIS
SRR

25
%

o%
%

o
3%
5%
0%

9
X

%
5

oS
XX
5
09593
SRS
SRR

<5
5

<K
093

0093

0%
%

5
5
5
29
5
%5
%
XS

9%
%
SR8
X
X
X
‘y
$90%%

%

2%
0% % %%%
KRS
XKLL

5
<
<K

o%
3
o5
55
%
55
oz%
255
255

o%

55

%5
o9
55
’0
et

.

’0

%

bl

QRS
SR
%

5
<5
5
3
5
s
9%
9%
55

o5
XS
909%9S
KL
o
o
558
555
%
258
XX
$EXKS
55
o
35
2RSS
2R
2R3
%%
s
2020508

oS
3
%

%5
05
5
%

%
130500
XK KX
<X 0:0’0
hote!
55
S
55
9%
8
19%%
9t
7
%%
0’0

SRS
5
b9t
%
b9008
9%
$%
25

35
35
SRS
pogess
S0sslteset
09¢
255
%5
55
%
.
<5
05
%
b9
09595
5

3
<X
o
55

35

&
%5

S5
oo

%
%5
55

o
%5
5
o

o

S48
5%
%

%S

b

5

55

o

%

o
35

XL

%S
2
%5

o5
05
%S

5
5%
05

55

o

b

5%

55

55

%S

X

oS

5

%5
8
o%%
0’0“
3RS
25
5
o%%
0’0“
55555
09288
25
09%%
%
hote!

25
faseses
0’0

5
o%

o%

o%

%
5
o5
<
5
090995
X888
SRS
S0RK
2R

9%
%
R
:’00
5
hoset
55
5
220!

555
05

255

255

29099

09595

55

%S

o

5%

5

55

K5
b950%ss

bosssses
25
%

oo
o%

5%

%
XK
020 %% 20 %0%%

RKS
KL
XK

5
%5
XX
%S
5%
25
25
2K
09598
09595
35
53
%5
SR
29595
5%
5%
05
<5
29508

55
XS
o
KK
09583

R
o%
XX

o9¢
%
355
%5
5
09
09
255
355
o9
355
35S
55
$9%08
%
09593
S
boes
o
5
S
oS
25
¢
55
09
29595
Sossteles
9%
25
R

<5
X2

A
X KSR RF
X IR IKRKR

XX IR
BRI

X

<
oS
%
o%

09
09
25
0’0
55
9%
%
%5
55
35
09593

%

'S
290%%
do%e8
%55
35S
355
o555
h0%!
5
e
55
%
5
’0
%5
55
%
<

RSN
SIRRRRIIILIES,
S0t S O e % %%
SO O O O O 0 e %%
IR E KKK LXK
SRLLRRRLES
CRRLRRRLLES
RLLLRRLES
%5 RS
s 3

s
5
x5

o

X
o
0%

0%

e
5
35
%5
%S
%
%5
%S
%S
%
9%
9%
b9t
oo
5
Ro%e%ets

0t
5%
o2
o
%
8
0o
9
o5
9%
5
o9%s

&

o
oS
o5
5
098
358
SS9
SRS
255
bogstoresesee
oS

258
000
53K
5545

25
o
<5

<5
0’000

QR

8
9%,
290000505

29t
%
XX

$EXS
05

%

29595050,
S0

S

%
%5
%5
255
o0%%
$XRS
b90ss
%5
255

o%%
o%%
S5
S5
5%

29S
55
09592

493
5
fetees
fasetet

%
%

o%
5

oS
%

oS
<
09598
55
55
bo%es
b9t

%
X




图 4.2‑2 网格图-夏季
表 4.2‑3过渡季网格划分信息
	网格总数（个）
	网格类型
	网格尺寸

	188086
	普通网格
	分弧精度(m)
	0.24

	
	
	最大网格尺寸(m)
	16.0

	
	
	最小网格尺寸(m)
	4.0

	
	
	建筑表面细分层厚度(m)
	4.0

	
	地面网格
	远场网格尺寸(m)
	8.0

	
	
	近场网格尺寸(m)
	4.0


[image: image9.png]%% % 20 %%
000 %% 00 %%
A@E‘O

KREIERR

QRRRRXIN
SRR K KIKLRRRS
CRRRHKKKKLRRRS
oo AX%%&&XE%

XX
55
%
2R
RS

%
X
0%
é
5
KK XKRX
%%
%%
‘9

G055
o
55
o%
%%
hog9ss
S
258
0’0’0‘0‘0

RRREKS

09594
joiet
55
fote!
potes
5
.
o2
9%
5

55
b9
o2
09
o%
05
%5
%55

5
5

'S
3

55

9%
5%
%
55

o
’
05
9%
s
%

Sogess
5
25
298,
255
XS
3959
J95%,
5
505
%
K
3K
pososes
s
folotes
o
%5
o
%

o
%5
%
%
5
o2
5
%5
5

255
b0%es
255
::
2K
3505
55
255
S5
5
9%
h9%e
255
0’0
b90ss
b9%9%
0959,
55
55
55
’0
%5
0%

%5
%5
%5
9%
s

9%
¢

00

25
55
55
G5
f
29098
X
5
%5
%S
%5
%S
5
55
%
o2
b9
b9t
9%
<K

QL

35
oo
05
f
%
0%
6%%
09588
6%%
oosetele’
255
R
550K
RIS
9099
0‘ 0’
o%
&
%5

55

<5

55

55

%

<%

25
5
o003

o930

S
.
%%
53
<
<
5
be¢
5
9%
0%
5

SERLERHIIRK,
CRELLILRS
IR
SR,
R
RS0

5
5
<

%
<
<
R
09
5
o
%5
29580
255
5505

%5
5 SRR
s aatatatetotetel
S
QLRRXLS
03%@%%%@&
ORRERRE
SRR
SRLR
(ERES
.&m&w

5
55
S5
2
<5
<5
029
o
09
<

258
55
KK

oS
55
o

o
o
%5
5
%5

02

“

0%,

%5
asetese
0%
o
9o
25

2905
255
0’0"
o90%%
2R

G555

S
5
%5
%
09593

S
SRR

9%
oS
55
o%%
%%
58

55
09t
s
Je%s
09088

5
55
%5
25
5

9%
9%

8%
<K

2RRXS
R

R
KA

SRR KR
AX@&XQ

9%
<
%
%
9

5

Sole!

0o
XXX
fotetetes
255
5

%

2% %

<

XX
s

5

$5059
095905958
<5

5

9%
5

<5
55

R
X RRRIKL
IR

<5
K5
58
o
58
09995
5
S8
%
5
%5
55
o
o
o%
5%

<
<
o
5
55
o2
Joseses
5
oS
o

25055
%
o
55
55
55
55
5
’0
o%
55
55
05050088
35S
05

0%
%

%
%5
5
%5
255
dasotese
55
5

29
%

o2

%

%

<5

o2

o

<5

X

095
29
55
RS
1000 %%
R9%0%0%es

5
5

o9

So2e%e?

IS
o%
doteds
pased
%
%5
5
%
(8o
09083
o%
35
Sotet
o%
0’0

2950508
KX

3R
XX

35
55
9%
b9
25
355
09598
b9t
2999505
5
%5

SRR KK

Sl

S
5
Sl
0%

5%

RS
09
S
XS
SRS
’0’0‘0‘0
RS
XS
bosesosese
0%
5
09096% %%
SRS
59595555
05
5
KRS
KA
LAY
%
0555
hogs
XL
pesssetss
0999595
5505
%
LS
KRR
QLK

8
<
%5
%5
oo
be%

ofoetelels
5
K
SRS
S50
RS
9o
9
R
0555
8
355
XS
2588
I
%5
%
%
0959
e
K

o
%5
%

o

0959595
0597959
555

X
%5
0K
5
55
255
bg958
9
%
25
255
%
5

o%%
0:“

9%

o9

5

095

oS
5

%
&
29
b9t
255
o
X
Bassseses
S5
255
255
2909595
095959%
3999588
S
55085
%S
00
2505
S5
S
35
XS
05
QIS

%5
%
55
55
55
255
5
5%
&
095%%
5
5
%5

25
RLLL
RIILLLRS
Sotototototetetel
QILRLKES
Sodotetotetotete
posesstotetetetets

%
ot
Sodedotels

55
SRS

29098
o%
255
%
%
%5
%5
53
b9t
55
o%
55

<
9
<
25
9%
5
&
95
hosess
oS

%
%

0
GGRRRRELK
XXX Pede%
mb&%%&xwoo

b %
o%
7%
4%

%%
55
0%

s

L

00500088
o098

2%
&
%

%
K
R
NSE

XX
&
o2
%
XX
9

RS
KKK

o
255
be5os

45055

3
3

3
25

o
53
o5
2
%%

o5
%
0%
55
%
55
09295
55
SR
o

%S
o
2K
%
5
55
%5
55
X
%
9%
55
2%

%
558
S5
X
909098
<K
$95%%
100000
90905

%

o%
KX
29%%
0’0

55

oo
%%
et
S
255
X5
255

% %%
%
%u%%e%

255
o%
o%
%%
%5
%5
%5
55
55
5
o%%
6%%
6%%
%5
55
55
%5
b9t
9%
%5
S5
5
S5
0’00‘

0205

3
2R
200K

et
R
Sasssessseses
SRKRK
dossiateteres
55
Sototeses
KR
53
X
05
99%0%8

%
boset
‘Q
X
s
o2
%5
datoiototetel
detetogoteses
AL
Q5%
55
K
i
X
o2
<
o5
’0

SRR

%

)
X

o
9%

5
X

5

3
XX
XX
‘Q

%
%

%
0959,
d9t0se.

X %
AT E A
STX
%
QKL
KR
9%
o900%es
$95%:%%
XXX
o%
o900
085050098

%5
<5
5
oS
%
%%
0%

SRR
0.0
KOS
90
o

=
%%
%

de%0%08

o
oS

2
25
09588
255
5
<5

XX

b9
09088
%
53
o%
09 %%
%
5
oS
5
0’0

%
o
X

S
9%
b9t
h9¢
<

RIS
GRRKILIKR
0000 00 00 % % e 20 %0 % %%
0000 0 00 % % e e %0 % %%
poeses GRS
s
85

%
095
9
95
&
K
X
s
%
9%
62!

X

098
098
&
5
%
555
%5
S5
29098
o209
X
%
5
4%

o%
o%

25
25
o9
029
5
%5

X

o%

255
&K
5

5
oS
55
5

5

55
S

%S
%S

o
g%o
999%s
5

<K

50505
5
5
Pa%ats

S0
%%
255
%
2555

1% %%

%
o%
%
o

%5
%5
09583
355
bees
b9%9s
09555
5
55
%5
boes
S5
ho%e!
S9%9%
X
9%
055
%%
58
(X
s
55
%5
%
X

<
5
%5
09s
%
%5
5
5
5
5
<
<
9
%
e
92
XS
XX

X
9%
5
o2l
%

%
%
’0

s
0% %%

b9
555
55
55
55
25
oS
5
%S
poseses
e
55

%
%

S
2R
RRKLLRLXRS

98
R

95%
%
5
35
55
46

<
09
<5
K
505
5
255
XX
%5
<5
255
9%
5
%
25
255
<

o
o
5%
12
%5
5
%
Qg
5
<5
<
<X
X
9%
5
o
255
o
0203}

%S
5
S5
oS
29008
%55
5
%S
5%

oY%
%
90
S5
XS
%
%S
2%
X5
X
oS
s
05!

%S
258
2K
508
35
o5

55
0%
SR8

S
55
05
9%
355
305555
295959588

3959588
0959
095
255

S

o
<

%
S
has%s
8
55
%5
55
09
000
%5
35
<5
5%
55
%
oot
9%
b9
¢
2909
%

XS
5
SR
5508

%
205
05

o
00!
25
P
b
ol

%
%

%
62!

%
XX

%
5%
X
2%

%
55
%5
fose!
<5
5
i

o%

5
RIS
SRR

25
%

o%
%

o
3%
5%
0%

9
X

%
5

oS
XX
5
09593
SRS
SRR

<5
5

<K
093

0093

0%
%

5
5
5
29
5
%5
%
XS

9%
%
SR8
X
X
X
‘y
$90%%

%

2%
0% % %%%
LRSS
XKLL

5
<
<K

o%
3
o5
55
%
55
oz%
255
255

o%

55

%5
o9
55
’0
et

.

’0

%

bl

QRS
SR
%

5
<5
5
3
5
s
9%
9%
55

o5
XS
909%9S
KL
o
o
558
555
%
258
XX
$EXKS
55
o
35
2RSS
2R
2R3
%%
s
2020508

oS
3
%

%5
05
5
%

%
130500
XK KX
<X 0:0’0
hote!
55
S
55
9%
8
19%%
9t
7
%%
0’0

SRS
5
b9t
%
b9008
9%
$%
25

35
35
SRS
pogess
S0sslteset
09¢
255
%5
55
%
.
<5
05
%
b9
09595
5

3
<X
o
55

35

&
%5

S5
oo

%
%5
55

o
%5
5
o

o

S48
5%
%

%S

b

5

55

o

%

o
35

XL

%S
2
%5

o5
05
%S

5
5%
05

55

o

b

5%

55

55

%S

X

oS

5

%5
8
o%%
0’0“
3RS
25
5
o%%
0’0“
55555
09288
25
09%%
%
hote!

25
faseses
0’0

5
o%

o%

o%

%
5
o5
<
5
090995
X888
SRS
S0RK
2R

9%
%
R
:’00
5
hoset
55
5
220!

555
05

255

255

29099

09595

55

%S

o

5%

5

55

K5
b950%ss

bosssses
25
%

oo
o%

5%

%
XK
020 %% 20 %0%%

RKS
KL
XK

5
%5
XX
%S
5%
25
25
2K
09598
09595
35
53
%5
SR
29595
5%
5%
05
<5
29508

55
XS
o
KK
09583

R
o%
XX

o9¢
%
355
%5
5
09
09
255
355
o9
355
35S
55
$9%08
%
09593
S
boes
o
5
S
oS
25
¢
55
09
29595
Sossteles
9%
25
R

<5
X2

A
X KSR RF
X IR IKRKR

XX IR
BRI

X

<
oS
%
o%

09
09
25
0’0
55
9%
%
%5
55
35
09593

%

'S
290%%
do%e8
%55
35S
355
o555
h0%!
5
e
55
%
5
’0
%5
55
%
<

RSN
SIRRRRIIILIES,
S0t S O e % %%
SO O O O O 0 e %%
IR E KKK LXK
SRLLRRRLES
CRRLRRRLLES
RLLLRRLES
%5 RS
s 3

s
5
x5

o

X
o
0%

0%

e
5
35
%5
%S
%
%5
%S
%S
%
9%
9%
b9t
oo
5
Ro%e%ets

0t
5%
o2
o
%
8
0o
9
o5
9%
5
o9%s

&

o
oS
o5
5
098
358
SS9
SRS
255
bogstoresesee
oS

258
000
53K
5545

25
o
<5

<5
0’000

QR

8
9%,
290000505

29t
%
XX

$EXS
05

%

29595050,
S0

S

%
%5
%5
255
o0%%
$XRS
b90ss
%5
255

o%%
o%%
S5
S5
5%

29S
55
09592

493
5
fetees
fasetet

%
%

o%
5

oS
%

oS
<
09598
55
55
bo%es
b9t

%
X




图 4.2‑3 网格图-过渡季
注：前述计算域随风向不同，所以相同的网格方案会产生不同的网格数量。
4.3 边界条件
[image: image10.png]



图 4.3‑1 风场边界类型示意图
上图展示了计算域中风场边界的类型，本小节将给出不同边界的边界条件。
4.3.1 入口与出口边界条件
1）入口风速梯度
本项目中，入口边界条件主要包括不同工况下的风速和风向数据，其中入口风速采用下列梯度风：

[image: image11.wmf]a

n

n

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

R

z

z

R

                                （4.3‑1）
式中：
v, z——任何一点的平均风速和高度；

[image: image12.wmf]R

n

、 
[image: image13.wmf]R

z

——标准高度处的平均风速和标准高度值，《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定自然风场的标准高度取10m，此平均风速对应入口风设置的数值；
a——地面粗糙度指数，本项目为0.22；
表 4.3‑1地面粗糙度指数参考值
	参考标准
	地貌类别
	地面粗糙度指数

	《绿色建筑评价技术细则》
	空旷平坦地面
	0.14

	
	城市郊区
	0.22

	
	大城市中心
	0.28


注：上述地面粗糙度指数参考《绿色建筑评价技术细则》关于4.2.6节条文说明，也可酌情参考《建筑通风效果测试与评价标准》JGJT3099-2013中5.2.1节
2）出口边界条件
    本项目采用自由出流作为出口边界条件。
4.3.2 壁面边界条件
  风场的两个侧面边界和顶边界设定为滑移壁面，即假定空气流动不受壁面摩擦力影响，模拟真实的室外风流动。
    风场的地面边界设定为无滑移壁面，空气流动要受到地面摩擦力的影响。
4.4 湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。
本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室外流场计算。
下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
表 4.4‑1 常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究，一般的建筑通风均适用。

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动。

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG。


4.5 求解计算
1. 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image14.png]M +anlpU)= (T grado)+ 5,
ot




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.5‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image15.wmf]f

G


	[image: image16.wmf]f

S



	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image17.wmf]u


	[image: image18.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image19.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

x

w

z

x

v

y

x

u

x

x

P

eff

eff

eff

m

m

m



	y 速度
	[image: image20.wmf]v


	[image: image21.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image22.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

y

w

z

y

v

y

y

u

x

y

P

eff

eff

eff

m

m

m



	z 速度
	[image: image23.wmf]w


	[image: image24.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image25.wmf]g

z

w

z

z

v

y

z

u

x

z

P

eff

eff

eff

r

m

m

m

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-



	湍流
动能
	[image: image26.wmf]k


	[image: image27.wmf]eff

k

m

a


	[image: image28.wmf]re

-

+

B

k

G

G



	湍流
耗散
	[image: image29.wmf]e


	[image: image30.wmf]eff

m

a

e


	[image: image31.wmf](

)

e

e

e

e

e

r

e

R

k

C

G

C

G

k

C

B

k

-

-

+

2

2

3

1



	温度
	[image: image32.wmf]T


	[image: image33.wmf]T

t

s

m

m

+

Pr


	[image: image34.wmf]T

S




上表中的常数如下：
[image: image35.wmf]2

S

G

t

k

m

=

， [image: image36.wmf]ij

ij

S

S

S

2

=

， [image: image37.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

¶

¶

=

j

i

i

j

ij

x

u

x

u

S

2

1

， [image: image38.wmf]y

T

g

G

T

t

T

B

¶

¶

=

s

m

b

， [image: image39.wmf]e

r

m

m

2

k

C

t

=

， [image: image40.wmf]0845

.

0

=

m

C

， [image: image41.wmf]42

.

1

1

=

e

C

， [image: image42.wmf]68

.

1

2

=

e

C

， [image: image43.wmf]2

2

3

tanh

w

u

v

C

+

=

e

， [image: image44.wmf]85

.

0

=

T

s

， [image: image45.wmf]7

.

0

=

C

s

，[image: image46.wmf]e

a

a

=

k

 由 [image: image47.wmf]eff

m

m

a

a

a

a

=

+

+

-

-

3679

.

0

0

6321

.

0

0

3929

.

2

3929

.

2

3929

.

1

3929

.

1

计算
其中 [image: image48.wmf]0

.

1

0

=

a

。如果 [image: image49.wmf]eff

m

m

<<

，则 [image: image50.wmf]393

.

1

»

=

e

a

a

k


[image: image51.wmf](

)

(

)

k

C

R

2

3

0

3

1

/

1

e

bh

h

h

rh

m

e

´

+

-

=

， 其中 [image: image52.wmf]e

h

/

Sk

=

， [image: image53.wmf]38

.

4

0

=

h

， [image: image54.wmf]012

.

0

=

b


2. 算法说明
本项目采用SIMPLE算法求解上述方程组。
4.6 风速放大系数计算
风速放大系数反映了高层建筑对风速的放大作用，通常指建筑物周围离地面高1.5m处最大风速与开阔区域同高度风速之比。可采用下式平均风速随高度变化的指数函数进行风速放大系数的计算：
	[image: image55.png]V1sB
P =

B Vs

Go)
- 10,
Visf = Viof 1




	（4.6‑1）

	
	（4.6‑2）


其中：

[image: image56.wmf]n

¢

——风速放大系数；

[image: image57.wmf]B

5

.

1

n

——建筑物周围距离地面高1.5米处最大风速，该风速通过前述风速计算获取，对应1.5高度处风速云图中的数据。

[image: image58.wmf]f

5

.

1

n

——远离建筑的开阔区域，距离地面1.5米高度处风速。

[image: image59.wmf]10f

n

——远离建筑的开阔区域，距离地面10米高度处风速，此处取室外风场入口边界风速。
a——地面粗糙度指数，本项目为0.22；
5 结果分析
5.1 工况表
本结果基于以下几个工况进行计算：
	序号
	季节
	风速(m/s)
	风向
	风向（°）

	1
	冬季
	4.70
	NW
	135.0

	2
	夏季
	3.00
	SE
	315.0

	3
	过渡季
	3.00
	SE
	315.0


说明：风向逆时针为正，正东为0°，正北为90°，正西为180°，正南为270°。风向字母意义如下图所示：
[image: image60.png]



图 5.1‑1 风向示意图 
5.2 冬季工况
本项目冬季工况的入口边界风速为4.70m/s，风向为NW。
5.2.1 风速达标分析 
下图为整个计算域内风速分布云图，参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。计算域内建筑周围如果有风速超限区域，图中会用速度上限值为5m/s的黑色等值线标示。
分析下列图数据，未标示出超标区域，可知人行区域风速为最大值为4.40m/s，小于5m/s，满足绿标要求。
[image: image61.png]



图 5.2‑1计算域内-1.5米高度水平面风速云图-冬季
5.2.2 风速放大系数达标分析
下图为整个计算域内风速放大系数分布云图，参考该图中速度分布以及前述风速分布可以对项目中整体建筑布局进行优化。同样，计算域内建筑周围如果有风速放大系数超限区域，图中会用上限值为2的黑色等值线标示。分析下列云图数据，图中未标示出风速放大系数超标区域，因此可知人行区域风速放大系数最大值为1.42，小于2，满足绿标要求。
[image: image62.png]



图 5.2‑2计算域内-1.5米高处风速放大系数云图
注：
1）计算域内结果云图中图例上限为软件默认输出，图例上限也可按需求在结果浏览中调整。
2）通常将1.5米作为一般人群的参考行走高度，也可酌情调整人行走高度。
5.2.3 冬季工况风速/风速放大系数达标结果汇总
综合上述冬季工况风场中风速和风速放大系数的计算分析，将分析结果汇总如下表：
表 5.2‑1冬季工况风速/风速放大系数达标分析汇总
	评价内容
	标准要求限值
	是否有超限区域
	达标判断

	风速
	＜5m/s 
	否
	是

	风速放大系数
	＜2
	否
	是


5.2.4 建筑迎风面和背风面风压分析
标准中规定“冬季工况下除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa”，避免由于建筑迎风面与背风面表面风压差过大，导致冷风通过门窗缝隙渗透过多，从而增加室内热负荷而不节能，因此建筑迎风面与背风面表面风压差的控制需要体现在对应的门窗表面风压上。
5.2.4.1 建筑迎风面和背风面风压差计算方法
本项目采用面积加权法对建筑迎风面和背风面对应门窗的风压值进行计算，最后获得迎背风面门窗的风压差值。下面将以一个示意建筑为例说明具体计算过程。
[image: image63.png]kS

3000

5y





图 5.2‑3  示意建筑平面图
以上图建筑第二层为例，迎风面窗户C1，C2，C3的平均风压值，通过每个窗户的平均风压和其窗户面积进行加权平均计算， 如下式：
	[image: image64.png]Acs
X

Pes

Pey X Aczl:(;s

+ &

Acy -

X "

Pey =

Pup




	（5.2‑1）


式中：[image: image66.png]


、[image: image68.png]


和 [image: image70.png]


分别为窗户C1，C2，C3的平均风压值，而[image: image72.png]


、[image: image74.png]


和 [image: image76.png]


为各个窗户的面积，[image: image78.png]


为迎风面窗户平均风压。
背风面窗户平均风压与迎风面窗户平均风压计算公式相同，在此不再赘述。上述以一个示意建筑为例说明了本项目目标建筑迎风面与背风面风压差的计算过程，下面将给出本项目各个目标建筑的迎背风面风压差计算结果。
5.2.4.2 建筑迎风面和背风面风压云图
[image: image79.png]P(Pa)
9.55

8.12
6.69
525
3.82
239
0.958
-0474
-1.91
-3.34
-4.77
-6.20

-7.64

VENT





图 5.2‑4 建筑迎风面风压云图
[image: image80.png]P(Pa)
9.55

8.12
6.69
525
3.82
239
0.958
-0474
-1.91
-3.34
-4.77

-6.20

-7.64

VENT





图 5.2‑5 建筑背风面风压云图
5.2.4.3 建筑迎风和背风面风压差结论汇总
表 5.2‑2  建筑迎风和背风面风压差结论汇总表
	建筑编号
	迎风面平均风压(Pa)
	背风面平均风压(Pa)
	建筑迎风和背风面风压差(Pa)
	是否达标

	综合楼平面图终
	1.06
	-1.15
	2.21
	是


结论：本项目中参评建筑满足“除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa”的要求。
说明：所有单体建筑各层迎风和背风面风压差信息详见附录。
5.3 夏季工况
本项目夏季工况的入口边界风速为3.00m/s，风向为SE。
根据前述《绿色建筑评价标准》 对于夏季工况的要求，夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区。通过该项标准指导设计确保合理的建筑布局，在夏季形成有效的巷道风，优化街区自然通风环境，避免夏季人活动区有明显的气流旋涡和无风区，从而造成闷热不适感。因此本项目需要分析人活动区的风速，并作出判断。
无风区的定义 通常当人活动区域风速≤0.2m/s时，该区域风向标处于静止状态，在此区域活动的人会有明显的无风感，则该区域为无风区。
注：无风区的定义参考《建筑设计资料集》第一分册，第二版。
5.3.1 无风区计算分析
下图为整个计算域内风速分布云图，参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。分析下图，黑色等值线内的人活动区域风速小于0.2m/s，因此未满足绿标要求，需调整建筑布局优化人行区风速分布。
[image: image81.png]



图 5.3‑1计算域内-1.5米高度水平面风速云图-夏季
5.3.2 旋涡区分析
下图为计算域内的风速矢量图，分析下图可知，计算域内没有明显的旋涡产生，本项目建筑布局基本合理。
[image: image82.png]



图 5.3‑2计算域内-1.5米高度水平面风速矢量图
5.3.3 旋涡区/无风区达标结果汇总
表 5.3‑1 夏季无风区/旋涡区达标分析汇总
	评价量
	标准要求
	是否有无风区/旋涡区
	达标判断

	无风区
	无风区面积为0
	是
	否

	旋涡区
	旋涡区面积为0
	否
	是


5.3.4 外窗内外表面风压差达标分析
分析《绿色建筑评价标准》，夏季为充分利用自然通风获得良好的室内风环境，要求50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。
可见在夏季，为了获得良好的室内风环境，首先要有良好的室外风环境。当外窗关闭时，外窗内表面风压近似为0，因此标准要求外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，即为关窗状态下外窗外表面的风压绝对值需大于0.5Pa。只有外窗外表面的风压绝对值足够大时，才可以确保良好的开窗通风效果，形成较好的室内风环境。
下图为夏季工况下，建筑迎风面和背风面对应外窗表面的风压分布图，结合图例数值可以清晰看到外窗表面风压小于0.5Pa的外窗区域。
[image: image83.png]P(Pa)

0.500

0.00

-0.500





图 5.3‑3 建筑迎风面外窗表面风压云图-夏季
[image: image84.png]P(Pa)

0.500

0.00

-0.500





图 5.3‑4 建筑背风面外窗表面风压云图-夏季 
下表为依据上图提取的外窗外表面平均风压数据，相当于外窗室内外表面风压差数据，并依据标准做出达标判断：
表 5.3‑2 建筑外窗室内外风压差达标判定表
	建筑编号
	可开启外窗总数
	室内外风压差大于0.5Pa的外窗总数
	达标比例（%）
	是否达标

	综合楼平面图终
	89
	89
	100.00
	是


说明：达标比例＝（室内外风压差大于0.5Pa的总数/可开启外窗总数）*100％
结论：本项目中所有建筑均满足“50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa”的要求。 
5.4 过渡季工况
本项目过渡季工况的入口边界风速为3.00m/s，风向为SE。
根据前述《绿色建筑评价标准》 对于夏季工况的要求，过渡季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区。通过该项标准指导设计确保合理的建筑布局，在过渡季形成有效的巷道风，优化街区自然通风环境，避免过渡季人活动区有明显的气流旋涡和无风区，从而造成闷热不适感。因此本项目需要分析人活动区的风速，并作出判断。
无风区的定义 通常当人活动区域风速≤0.2m/s时，该区域风向标处于静止状态，在此区域活动的人会有明显的无风感，则该区域为无风区。
注：无风区的定义参考《建筑设计资料集》第一分册，第二版。
5.4.1 无风区计算分析
下图为整个计算域内风速分布云图，参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。分析下图，黑色等值线内的人活动区域风速小于0.2m/s，因此未满足绿标要求，需调整建筑布局优化人行区风速分布。
[image: image85.png]



图 5.4‑1计算域内-1.5米高度水平面风速云图-夏季
5.4.2 旋涡区分析
下图为计算域内的风速矢量图，分析下图可知，计算域内没有明显的旋涡产生，本项目建筑布局基本合理。
[image: image86.png]



图 5.4‑2计算域内-1.5米高度水平面风速矢量图
5.4.3 旋涡区/无风区达标结果汇总
表 5.4‑1 过渡季无风区/旋涡区达标分析汇总
	评价量
	标准要求
	是否有无风区/旋涡区
	达标判断

	无风区
	无风区面积为0
	是
	否

	旋涡区
	旋涡区面积为0
	否
	是


5.4.4 外窗内外表面风压差达标分析
分析《绿色建筑评价标准》，过渡季为充分利用自然通风获得良好的室内风环境，要求50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。
可见在夏季，为了获得良好的室内风环境，首先要有良好的室外风环境。当外窗关闭时，外窗内表面风压近似为0，因此标准要求外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，即为关窗状态下外窗外表面的风压绝对值需大于0.5Pa。只有外窗外表面的风压绝对值足够大时，才可以确保良好的开窗通风效果，形成较好的室内风环境。
下图为夏季工况下，建筑迎风面和背风面对应外窗表面的风压分布图，结合图例数值可以清晰看到外窗表面风压小于0.5Pa的外窗区域。
[image: image87.png]P(Pa)

0.500

0.00

-0.500





图 5.4‑3 建筑迎风面外窗表面风压云图-过渡季
[image: image88.png]P(Pa)

0.500

0.00

-0.500





图 5.4‑4 建筑背风面外窗表面风压云图-过渡季 
下表为依据上图提取的外窗外表面平均风压数据，相当于外窗室内外表面风压差数据，并依据标准做出达标判断：
表 5.4‑2 建筑外窗室内外风压差达标判定表
	建筑编号
	可开启外窗总数
	室内外风压差大于0.5Pa的外窗总数
	达标比例（%）
	是否达标

	综合楼平面图终
	89
	89
	100.00
	是


说明：达标比例＝（室内外风压差大于0.5Pa的总数/可开启外窗总数）*100％
结论：本项目中所有建筑均满足“50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa”的要求。 
5.5 结论
5.5.1 冬季工况达标判断
表 5.5‑1 冬季工况达标判断表
	评价项目
	标准要求
	项目计算结果
	达标判定
	得分

	风速
	建筑物周围人行区距地高1. 5m处风速小于5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s, 且室外风速放大系数小于2, 得3分；
	计算域没有出现风速大于5m/s的区域
	达标
	3分

	风速放大系数
	
	计算域没有出现风速放大系数大于等于2的区域
	
	

	建筑迎风面/背风面风压值
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得2分未出现风速超标区域
	本项目没有出现建筑迎风面与背风面表面风压差大于5Pa的建筑
	达标
	2分


5.5.2 过渡季、夏季工况达标判断
表 5.5‑2  过渡季、夏季工况达标判断表
	评价项目
	标准要求
	项目计算结果
	达标判定
	得分

	无风区
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分 
	计算域有无风区
	不达标
	0分

	旋涡区
	
	计算域无旋涡区
	
	

	外窗室内外表面的风压差
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。
	可开启外窗室内外表面的风压差满足标准要求
	达标
	2分


综合上述达标判断详表的信息，可知本项目得分为7分。
5.6 附录
5.6.1 参评建筑迎背风面窗平均风压差表
表 5.6‑1  建筑-综合楼平面图终迎背风面窗平均风压差表
	区域
	迎风面窗平均风压(Pa)
	背风面窗平均风压(Pa)
	迎背风面窗平均风压差(Pa)

	1层
	1.14
	0.27
	0.87

	2层
	1.92
	-0.16
	2.08

	3层
	1.62
	-1.80
	3.42

	4层
	0.48
	-2.02
	2.50

	5层
	-1.67
	-1.33
	-0.34

	整楼
	1.06
	-1.15
	2.21


5.6.2 不参评建筑迎背风面窗平均风压差表
	http://www.gbsware.cn/
	第7页 共12页
	VENT2024



[image: image89.png]_1828711056.unknown

_1828711058.unknown

_1828711060.unknown

_1828711061.unknown

_1828711059.unknown

_1828711057.unknown

_1828711055.unknown

