绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 清晖·方隅--筑于绿芯，吐纳自然的低碳生活聚场
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高%或负荷降低8.04%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	34.2%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30.2%
	20%
	是

	碳减排
	67.7%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	96.0
	92.0
	70.0
	152.0
	100.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=101.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√


	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	6

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	96.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	  道路条件：南侧园博园大街、西侧和谐路均为城市道路，交叉口清晰，便于人流、车流组织，适合设置公共服务或商业类建筑。

  用地性质：场地为规整的矩形规划建设用地，地形平整，无明显高差，开发建设条件成熟。

  景观资源：可借景园博园的生态景观与正定古城的历史风貌，具备打造高品质城市空间的潜力。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 环评报告 / 建筑节能设计报告书.doc
    2规划设计/ 环评报告 / 建筑全能耗报告书.doc
项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/项目区位图.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/场地地形图.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

本项目为石家庄正定文化活动中心，地上 3 层、框架结构，7 度抗震设防，结合寒冷地区气候特点，从结构与围护两方面保障安全与耐久：

一、建筑结构安全耐久构造

主体采用钢筋混凝土框架结构，基础为筏板基础，混凝土强度等级≥C30、抗渗等级≥P6，迎水面设两道防水，保护层≥40mm，抵御地下水侵蚀。框架柱、梁混凝土分别为 C40、C30，保护层厚度满足规范要求，掺加粉煤灰与矿粉提升抗裂抗碳化性能，避免构件开裂影响围护结构连接。填充墙采用 700kg/m³ 加气混凝土砌块，与框架柱设置 φ6@500mm 拉结筋，顶部斜砌顶紧，门窗洞口设构造柱与过梁，防止墙体开裂，保障围护结构的稳定连接基础。

二、外墙及外保温构造

外墙采用 200mm 加气混凝土砌块 + 50mm 石墨聚苯板外保温薄抹灰系统，满足 K=0.406 的节能要求。保温板与基层采用满粘法施工，粘结面积 100%，板缝≤2mm，错缝铺贴；每平方米设 4 个机械锚栓，深入基层≥50mm，防止保温层脱落。抹面砂浆层内置耐碱玻纤网格布，阴阳角及洞口加强处理，避免开裂。勒脚部位保温层下延至地面以下 500mm，设混凝土翻边与防水，防止冻融水侵入。保温板为 B1 级阻燃型，每层设 300mm 高 A 级岩棉防火隔离带，阻断火势蔓延。

三、门窗幕墙构造

外窗采用铝木复合双玻 Low-E 中空窗（K=1.600），铝合金型材壁厚≥1.4mm，玻璃为 6+12Ar+6 钢化中空玻璃。门窗采用三元乙丙三道密封结构，五金件为不锈钢材质，开启扇为内开内倒式，防止坠扇。幕墙采用框架式构造，立柱与主体螺栓连接，适应层间位移；面板间设等压腔与排水孔，中性硅酮耐候胶密封，层间设 100mm 厚防火岩棉，金属框架与防雷系统可靠连接，保障长期使用安全与耐久。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / 围护结构节能率计算书.doc
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书 / 围护结构节能率分析报告.docx（3.2.8，7.2.4，2024）.doc



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	本项目为石家庄文化活动中心，地上 3 层框架结构，结合建筑全能耗设计要求与场地使用属性，将光伏系统、室外管网、道路广场、绿化景观等外部设施与主体结构进行一体化设计、施工，兼顾结构安全、能耗节能与使用功能，具体说明如下：
1. 统一设计原则：以主体结构荷载、布局为基础，外部设施设计匹配主体抗震设防（7 度）、热工性能及能耗规划要求，光伏板、室外管网、照明等设施点位与主体结构预留接口、预埋件精准对接，避免后期施工对主体结构造成破坏，同时保障设施与建筑立面、造型的协调性。

2. 主体结构预留设计：屋顶按 500㎡光伏板布置要求，在钢筋混凝土屋面结构设计阶段核算附加荷载，预留光伏支架预埋件，与屋面挤塑聚苯板保温层、防水构造结合设计；建筑外墙及室外地面预留给排水、供暖、电力管网穿墙 / 穿地套管，套管与主体结构同步施工，做好密封防渗处理；室外道路及广场基础与建筑主体筏板基础衔接，统一考虑地基沉降，避免不均匀沉降导致开裂。

3. 一体化施工管控：主体结构施工时，同步完成光伏、管网、室外设施的预埋件、预留孔洞施工，做好定位复核与防护；屋面保温、防水施工完成后，再进行光伏支架安装，施工过程保护屋面围护结构；室外管网施工与主体结构地下部分同步推进，管网走向避开主体结构基础及受力构件，道路、绿化施工在主体结构验收合格后开展，做好场地排水与结构周边回填土压实，压实度符合设计要求。

4. 能耗系统协同施工：将光伏发电、室外照明、生活热水管网等能耗相关外部设施，与主体供暖、供冷系统同步施工、调试，保障光伏供电、室外管网输配与主体能耗系统无缝衔接，实现建筑全能耗高效管控，契合项目绿色节能设计目标。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本项目为石家庄三层框架结构文化活动中心，内部非结构件、设备及附属设施均与主体结构做牢固适配连接，兼顾抗震、抗变形与使用功能。内隔墙采用加气混凝土砌块，与框架柱设拉结筋、顶部斜砌顶紧，洞口配构造柱及过梁；机电设备如冷水机组、水泵等做固定基座与主体连接，管线穿楼板 / 墙体设套管并密封；空调风机盘管、新风机组通过支架固定于梁板，电梯轨道与主体结构可靠锚固；照明、插座等附属设施通过预埋件、膨胀螺栓固定，所有连接节点均避开主体受力构件，满足规范及项目能耗系统运行要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg
关键构件计算书、大样图 :
    2规划设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗及幕墙均采用铝木复合型材6双银Low-E+12Ar+6中空玻璃，门窗牢靠性、抗风压及水密性能均契合石家庄地区气候与建筑使用要求。门窗型材选用6063-T5铝合金，壁厚≥1.4mm，通过专用连接件与主体结构预留构件牢固锚固，开启扇设防坠装置，保障安装牢靠性。抗风压性能按当地风压标准设计，型材与玻璃的结构强度可抵御极端风压，框架与墙体连接节点做抗风加固处理。水密性采用三元乙丙三道密封结构，型材设排水腔及排水孔，门窗与墙体接缝用中性硅酮耐候胶密封，有效防止雨水渗漏，满足公共建筑外门窗水密、抗风压规范要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目卫生间、浴室地面、墙面及顶棚均按防水、防潮、易清洁要求设计构造，适配文化活动中心高频使用需求。地面采用 20mm 厚水泥砂浆找坡，坡向地漏，基层做防水涂膜，上贴防滑耐磨瓷质砖，阴阳角做圆弧倒角加强防水；墙面采用 1.8m 高防水涂膜层，外侧贴防水瓷片，墙地交接处做防水翻边，管根周边密封处理；顶棚为轻钢龙骨吊顶，覆防水防潮石膏板，表面刷防霉乳胶漆，所有灯具、通风口等点位做密封处理，预留检修口，同时匹配室内温湿度控制要求，兼顾防潮与使用功能性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    2规划设计/图纸文件/冷凝验算计算书.doc
    2规划设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc
    2规划设计/图纸文件/结露检查计算书.doc
    2规划设计/图纸文件/隔热检查计算书.doc
防水、防潮相关材料的决算清单 :
    7结构建材/ 防水、防潮相关材料的决算清单 / 冷凝验算计算书.doc
    7结构建材/ 防水、防潮相关材料的决算清单 / 结露检查计算书.doc



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本项目走廊、疏散通道等通行空间严格按消防及公共建筑设计规范规划，保障全程畅通无阻。通道宽度适配文化活动中心人员承载量，无任何障碍物占用，墙面、地面无突出物影响通行。疏散路径清晰连贯，各区域通道直接衔接安全出口，转弯及交接处做圆角处理，优化通行动线。通道内预留充足净空高度，照明、应急指示系统沿通道连续布置，管线、设施均暗装或贴边设置，不挤占通行空间。同时通道与房间出入口衔接顺畅，无高差、台阶阻碍，满足日常通行及紧急疏散的畅通性、安全性要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目安全防护警示与引导标识系统按公共建筑消防及安全规范布设，全覆盖建筑各区域。疏散通道、安全出口、楼梯间等位置设醒目发光疏散指示标识，连续引导至室外安全区域；消防设施、配电房等设专用功能警示标识，危险区域设禁止、警告类标识。标识采用国标规格，色彩对比鲜明、文字清晰，安装高度与视角适配人员识别，且均做防潮、耐磨处理。走廊、转弯处等关键节点增设方向引导标识，应急照明与标识联动，断电时持续工作，保障日常及紧急情况下标识清晰可辨、引导有效。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	本项目按7度抗震设防烈度，采用性能化抗震设计，以“小震不坏、中震可修、大震不倒”为核心目标，结合三层框架结构特点优化设计，同时通过多重措施提高抗震性能，具体说明如下：本项目基于性能目标确定抗震等级，核算主体结构构件承载力与变形能力，框架梁柱节点做加强设计，保证延性与耗能能力；填充墙等非结构件与主体柔性连接，避免地震时次生破坏。通过优化结构布置实现刚度均匀，减少应力集中；强化基础与主体连接，提升整体稳定性。同时选用延性好的建筑材料，做好机电设备抗震锚固，所有抗震节点严格按规范施工验收，全方位提高建筑抗震性能与安全储备。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 设立防撞石墩

	防护措施与其他措施结合做法
	 防撞石墩与减速带相结合

	缓冲区和隔离带的形式
	 设置入口缓冲广场，绿化带做隔离带


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

本项目从高空防护、出入口安全及场地缓冲隔离三方面提升安全防护水平：

1. 高空防护：阳台、外窗及窗台均设置高度≥1.1m 的防护栏杆，栏杆杆件间距≤110mm，防止人员坠落；外窗玻璃采用钢化中空玻璃并强化锚固，避免意外脱落。

2. 出入口防护：建筑出入口设置防撞石墩，与减速带结合，既防止车辆冲撞，又兼顾人员通行区域的安全缓冲；同时结合遮阳、挡雨设施，实现防护与实用功能融合。

3. 场地缓冲隔离：利用入口缓冲广场与绿化带形成隔离带，拉开建筑立面与人员通行区的距离，有效降低坠物风险，保障人员安全。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    2规划设计/图纸文件/场地地形图.png
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100％

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 85％


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本项目玻璃总用量 100% 采用安全防护玻璃，以钢化中空玻璃与夹胶玻璃为主，破碎后无尖锐碎片，可避免坠落或碎裂伤人，同时兼顾节能与隔声性能。85% 的门窗配备防夹功能配件，门扇 / 窗扇关闭遇障碍物时自动回弹，防止夹伤事故，适配公共建筑高频使用场景。两类产品均符合国家规范，从材料与五金层面有效降低安全风险，提升建筑使用安全性。​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 0

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 室内高频湿滑区域采用 R10 级防滑地砖，浴室、卫生间升级为 R11 级​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 采用 R10 级防滑耐磨地坪​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 采用 R12 级高防滑构造（防滑条 / 防滑地砖 + 防滑凹槽）​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目采用人车分流设计，机动车与行人出入口独立设置，机动车沿场地外围通行，内部仅保留消防通道，保障步行区域安全。步行系统以无障碍通道串联各出入口与广场，地面防滑、无高差，满足公共建筑通行需求。自行车系统设置专用停放区，与步行道顺畅衔接，配置规范停放设施，预留慢行接驳空间，兼顾绿色出行与使用便捷性，整体实现人车有序分离，交通系统安全连贯。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	道路照明设计文件 :
    2规划设计/图纸文件/暖通及照明系统能耗模拟计算书.doc
    2规划设计/图纸文件/室外夜景照明光污染.doc



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 100％

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 本项目设备设施布置与控制方式适配建筑功能及空间变化：按房间类型差异化配置设备，观众厅、排练厅等大空间配高效空调与专业照明，办公室、教室等小空间用风机盘管 + 常规照明。控制方式分区域智能调控，空调、照明随人员密度自动启停，通风系统联动室内空气质量监测，按需调节新风量。设备管线沿结构预留路径敷设，适配空间布局，实现功能适配与节能高效统一。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	50年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 40

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/单体模型.dwg
    2规划设计/图纸文件/总图模型.dwg



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 100％

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100％​​​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 85％


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 本项目装饰装修材料兼顾耐久性与易维护性，适配公共建筑高频使用需求。地面选用防滑耐磨瓷质砖，墙面采用防水耐污瓷片及防霉乳胶漆，顶棚为防潮石膏板，均具备抗老化、易清洁特性。装修主材如铝木复合门窗型材、石材等，选用强度高、抗腐蚀的标准化材料，减少后期维护频次。辅材选用环保耐久的密封胶、锚固件，保障连接稳定性。所有材料均符合节能与环保规范，兼顾使用功能与长期运维便捷性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
