1. 施工记录（节选）

表格
	日期
	施工部位
	施工内容
	施工结果
	施工人员

	2026.03.05
	1 层楼面
	安装钢筋桁架楼承板，未设置临时支撑
	板底平整度达标，无变形
	王 XX

	2026.03.06
	2 层楼面
	安装钢筋桁架楼承板，未设置临时支撑
	板底平整度达标，无变形
	李 XX

	2026.03.07
	3 层楼面
	安装钢筋桁架楼承板，未设置临时支撑
	板底平整度达标，无变形
	王 XX


2. 施工验收记录

验收日期：2026 年 03 月 08 日

验收内容：免支撑楼板的平整度、挠度、裂缝等指标

验收结果：

板底平整度≤5mm/2m，符合规范要求；

挠度最大值为 L/300（L 为板跨度），满足免支撑施工要求；

无裂缝、变形等质量问题，验收合格。

3. 施工管理制度

建立《免支撑楼板施工操作规程》，明确安装、验收、维护要求；

制定《应急处置预案》，针对施工过程中的异常情况（如板变形、挠度超标）明确处置流程；

所有施工记录归档保存，可追溯查询。

