报告概况
报告名称：柳州市新生幼儿园低碳建材碳足迹分析报告
检测单位：XX 绿色建筑材料研究院
报告日期：2026 年 03 月 11 日
2. 核心建材碳足迹检测结果
表格
	建材名称
	碳因子系数 (kgCO2​/kg)
	本项目使用量
	产生碳排放量 (tCO2​)
	低碳替代方案

	普通混凝土
	0.85
	2100m3
	5145
	预拌混凝土 + 低熟料配比

	低碳混凝土
	0.62
	2100m3
	3756
	减少碳排1389

	烧结砖
	1.20
	225t
	270
	更换为粉煤灰砌块

	粉煤灰砌块
	0.45
	225t
	101.25
	增加碳减排168.75

	普通玻璃
	0.75
	80㎡
	60
	更换为Low-E 玻璃

	Low-E 玻璃
	0.32
	80㎡
	25.6
	减少碳排34.4


3. 碳减排汇总
通过对结构、墙体、门窗等核心建材的低碳替换，本项目建材生产阶段碳排放量较常规建筑降低1592.15 tCO2​，碳足迹控制达标。
