出具单位：柳州市绿建工程咨询有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、分析依据

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

分析内容：室外照明、建筑外立面照明、室内眩光。

二、分析结果

室外照明眩光值≤19，满足规范要求；

建筑外立面无高反射材料，避免光污染；

室内无直接眩光，满足视觉健康要求。

三、结论

光污染分析结果符合规范要求，符合绿色建筑 “光环境” 指标✅。
