出具单位：柳州市建设工程有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、设施设备清单

空调系统、给排水系统、照明系统、太阳能系统、电梯等。

二、检查调适记录（节选）

表格
	设备名称
	检查日期
	检查内容
	结果
	调适措施

	空调机组
	2026.03.01
	过滤器、冷媒压力、运行噪音
	正常
	清洗过滤器

	太阳能集热器
	2026.03.05
	集热效率、管路渗漏
	正常
	紧固接口

	照明系统
	2026.03.10
	灯具完好率、感应控制
	98%
	更换故障灯具


三、管理要求

检查频次：空调 / 太阳能每月 1 次，照明每周 1 次；

记录保存：至少保存 3 年。

四、结论

设施设备检查调适记录完整，保障运行稳定。
