卫生器具产品节水性能检测报告

（一）报告封面

报告编号：JSJC-2026-07210

委托单位：

工程名称：新生幼儿园

检测产品：坐便器、水龙头、淋浴器

检测依据：对应水效国家标准

检测结论：合格，均为 1 级水效

检测单位：XX 节水产品质量监督检验中心（盖章）
（二）核心检测结果汇总表

表格
	产品名称
	检测项目
	检测结果
	1 级水效标准要求
	判定

	坐便器
	平均用水量
	4.2L / 次
	≤4.8L / 次
	合格（1 级）

	水龙头
	流量
	3.8L/min
	≤4.0L/min
	合格（1 级）

	淋浴器
	流量
	5.7L/min
	≤6.0L/min
	合格（1 级）


