卫生器具相关产品说明

1. 1 级水效坐便器产品说明书

产品名称：1 级水效喷射虹吸式坐便器核心参数：
平均用水量：4.2L / 次（大冲≤4.8L，小冲≤3.0L），符合 GB 25501-2019 1 级水效要求；

水封深度：≥50mm，防臭防反味；

冲洗方式：喷射虹吸式，冲洗彻底，无残留；

水效等级：1 级。

2. 1 级水效水龙头产品说明书

产品名称：1 级水效起泡器水龙头核心参数：
流量：3.8L/min（≤0.15MPa 时），符合 GB 25502-2019 1 级水效要求；

起泡率：≥80%，水流柔和不溅水；

阀芯：陶瓷阀芯，使用寿命≥50 万次，防滴漏；

水效等级：1 级。

3. 1 级水效淋浴器产品说明书

产品名称：1 级水效恒温淋浴器核心参数：
流量：5.7L/min，符合 GB 25503-2019 1 级水效要求；

恒温功能：38℃锁定，防烫；

节水功能：自带关断阀，临时使用时可一键停水；

水效等级：1 级。

