1. 竣工验收记录

验收日期：2026 年 03 月 05 日

参与单位：建设单位、设计单位、施工单位、监理单位

验收内容：太阳能集热器安装质量、管路连接、系统密封性、控制系统功能

验收结果：集热器安装牢固、管路连接规范、系统无渗漏、控制系统运行正常，验收合格。

2. 系统运行记录（节选）

表格
	日期
	环境温度 (℃)
	集热器进水温度 (℃)
	出水温度 (℃)
	供热水量 (m³)
	运行状态

	2026.03.06
	22
	18
	56
	1.4
	正常

	2026.03.07
	24
	19
	58
	1.5
	正常

	2026.03.08
	20
	17
	54
	1.6
	正常


3. 运行结论

太阳能热水系统日均供热量满足设计要求，无需启动辅助电加热，运行稳定可靠。
三、综合评价与结论

本项目选用太阳能热水系统，可再生能源利用率达 22.7%，产品检测合格，竣工验收通过，完全满足条文 7.2.9 要求，得15 分（满分），评定为达标。
设计单位（盖章）：XX 毕业设计小组项目负责人：XXX日期：2026 年 03 月 16 日
