出具单位：柳州市建筑设计研究院有限公司日期：2026 年 03 月 15 日
一、计算依据

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

冷凝计算方法：采用 F1​ 法（内部冷凝受潮验算）

二、计算过程

室内水蒸气分压力：Psi​=1.23kPa
室外水蒸气分压力：Pse​=0.61kPa
内部冷凝判断：计算各层材料水蒸气分压，结果均无出现 Pi​≥Psat​ 情况。

三、结论

本项目围护结构内部无冷凝水产生，材料干燥，符合结构安全及耐久性要求✅。
