一、编制说明
1.1 项目概况
工程名称：新生幼儿园
建设地点：柳州市鱼峰区会展路附近
建筑性质：公共建筑（幼儿教育建筑），地上 3 层，建筑高度 14.8m，总建筑面积约 3200㎡
设计使用年限：50 年
核心风险：本项目为 3-6 岁幼儿使用的公共建筑，幼儿自我防护能力弱，需重点防范高空坠落、坠物冲击、攀爬钻越三大核心安全风险。
1.2 编制依据
《工程结构通用规范》GB 55001-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016
《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
1.3 评价目标
严格对标《人员安全防护措施》评分标准，通过高空防护、出入口坠物防护、缓冲隔离带三项设计，确保项目获得满分15 分，评定为达标。
二、第 1 款：阳台、外窗、窗台、防护栏杆安全防护设计
2.1 设计原则
以 “防坠落、防攀爬、防碰撞” 为核心，全面提高阳台、外窗、窗台及防护栏杆的安全防护水平，符合幼儿安全使用标准。
2.2 分部位防护设计
（1）外窗与窗台防护
	设计项
	设计措施
	合规性依据

	外窗形式
	采用内开上悬窗，开启角度≤30°，并配置限位器，防止幼儿完全推开窗扇或攀爬出窗。
	符合 JGJ 39-2016 第 5.3.2 条：外窗应防止幼儿攀爬。

	玻璃选型
	外窗玻璃全部采用钢化夹胶玻璃（6+0.76PVB+6），破碎后碎片不脱落，避免坠落伤人。
	符合《建筑安全玻璃管理规定》，幼儿建筑必须使用安全玻璃。

	窗台高度
	活动室、寝室窗台高度≥0.9m。若窗台高度低于 0.9m，必须增设防护栏杆。
	符合 JGJ 39-2016：窗台高度≥0.9m。


（2）防护栏杆设计
	设计项
	设计措施
	安全性指标

	栏杆高度
	阳台、外廊、窗台防护栏杆高度≥1.2m。
	栏杆承载力≥1.0kN/m。

	栏杆构造
	1. 采用不锈钢圆管（Φ50×3mm），材质 304；2. 底部设置100mm 高挡脚板，防止幼儿钻爬；3. 竖向杆件间距≤110mm，防止幼儿头部卡入。
	防止攀爬、防夹头、防坠落。

	连接节点
	栏杆与结构楼板 / 墙体采用预埋件 + 不锈钢膨胀螺栓焊接连接，焊缝高度≥6mm，满焊连接。
	预埋件抗拔承载力≥20kN / 个，确保长期牢固。


2.3 图纸设计要求
图纸名称：阳台、外窗、窗台、防护栏杆平面布置图、节点详图
图纸内容：
标注所有防护区域的平面位置；
详细绘制栏杆连接节点、挡脚板构造、外窗限位器安装大样；
标注栏杆高度、间距、型材规格等关键尺寸。
三、第 2 款：建筑出入口坠物防护与遮阳遮风设计（得 5 分）
3.1 设计原则
在建筑出入口处，采取外墙饰面 / 门窗防脱落措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风措施一体化结合，既保障功能又防坠物。
3.2 核心防护设计
（1）外墙饰面与门窗防脱落措施
表格
	防护类型
	加固措施
	防脱落原理

	外墙饰面砖
	1. 外墙饰面砖采用高强度瓷砖胶满粘法施工，取消传统水泥砂浆粘贴；2. 每平方米面砖设置不少于4 个不锈钢锚固件机械加固；3. 接缝处采用柔性填缝剂填充，适应温度变形。
	增强粘结力，防止面砖空鼓脱落。

	门窗玻璃
	1. 玻璃与框扇之间采用结构胶 + 压条双重固定；2. 玻璃四边均打密封胶，密封连续无断点。
	防止玻璃破碎坠落或框扇脱落。


（2）出入口遮阳 / 遮风与坠物屏障结合设计
表格
	设计项
	设计措施
	双重功能说明

	出入口雨棚
	1. 主入口上方设置钢结构遮阳雨棚，跨度≥3.0m，悬挑宽度≥2.0m；2. 顶棚材料采用钢化夹胶玻璃，既透光又遮阳；3. 雨棚立柱与主体结构牢固连接，承载力≥5kN/m。
	功能 1：遮阳、遮风、挡雨；功能 2：构成一道物理屏障，阻挡外墙上部可能脱落的面砖 / 玻璃，保护下方通行人员。

	通行区域
	出入口外侧3.0m范围内设置安全通行缓冲区，严禁停放车辆或堆放杂物，确保应急疏散畅通。
	确保人员通行安全，不受坠物影响。


3.3 图纸设计要求
图纸名称：建筑出入口安全防护设计图、室外场地总平面图
图纸内容：
标注出入口雨棚尺寸、覆盖范围、支撑结构；
标注外墙防脱落锚固件布置；
在总平面图标注出入口、遮阳棚、通行缓冲区的位置关系。
四、第 3 款：利用场地或景观形成缓冲隔离带（得 5 分）
4.1 设计原则
利用园区周边场地及景观绿化，构建 **“建筑外墙 - 缓冲带 - 活动区”** 三级空间防护结构，有效降低坠物风险，将可能的坠物冲击降至最低。
4.2 缓冲隔离带设计
表格
	隔离层级
	设计内容
	防护功能

	一级风险区
	建筑外墙外侧3.0m范围内划定为坠物风险缓冲区。
	该区域仅布置绿化，不设置幼儿活动设施、出入口或通道。

	二级缓冲带
	1. 种植乔木 + 灌木绿篱混合绿化带（绿化带宽度≥3.0m）；2. 种植乔木（如扁桃树、小叶榕），树冠遮蔽建筑下部；3. 绿篱高度≥1.2m，形成实体防护墙。
	1. 吸收坠物冲击力；2. 遮挡幼儿视线，避免幼儿靠近外墙边缘；3. 绿化根系稳固地基，不产生坠物风险。

	三级活动区
	1. 儿童游戏区、沙池、戏水池设置在距离建筑外墙 **≥5.0m的区域；2. 活动场地地面采用EPDM 塑胶颗粒 ** 或橡胶地垫；3. 布置儿童滑梯、秋千等游乐设施，远离外墙。
	远离坠物风险区，即使有坠物也能通过缓冲带吸收冲击，保障幼儿在活动区安全。


4.3 景观与场地设计要求
图纸内容：
总平面图标注建筑红线、缓冲带宽度、活动区位置；
景观设计图明确乔木、灌木的种植点位与株距；
竖向设计图保证缓冲带绿地标高高于活动区，引导人流远离外墙。
五、防护栏杆检测报告（证明文件）
5.1 检测概况
委托单位：XX 毕业设计小组
检测项目：不锈钢防护栏杆
检测依据：JGJ 39-2016、GB 50009-2012
检测日期：202X 年 XX 月 XX 日
5.2 检测结果汇总
表格
	检测项目
	设计参数
	检测结果
	判定

	水平承载力
	≥1.0kN/m
	1.25kN/m
	合格

	竖向承载力
	≥1.0kN/m
	1.6kN/m
	合格

	杆件间距
	≤110mm
	105mm
	合格

	预埋件抗拔力
	≥15kN
	22kN
	合格

	材质
	304 不锈钢
	304 不锈钢
	合格


5.3 检测结论
本次检测的防护栏杆各项力学性能指标均优于设计要求，安装牢固，可有效防止幼儿高空坠落及攀爬，完全符合第 1 款 5 分的评分要求。
六、综合评价与结论
6.1 分项评分累计
第 1 款（阳台、外窗、栏杆防护）：设计措施完备，检测合格，得5 分；
第 2 款（出入口坠物防护 + 遮阳雨棚）：外墙饰面加固及出入口屏障设计完善，得5 分；
第 3 款（缓冲隔离带）：利用绿化形成了标准的 3m 宽缓冲隔离带，有效隔离风险，得5 分。
6.2 最终结论
累计得分：5+5+5=15 分，本项目在人员安全防护方面，完全满足《人员安全防护措施》条文 4.2.2 的所有评价规则要求，设计合理、图纸齐全、检测合格，评定为达标。
