出具单位：柳州市绿建工程咨询有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、计算参数

屋面总面积：1000㎡

高反射屋面面积：采用高反射隔热涂料，面积 1000㎡

屋面遮阳面积：屋面绿化遮阳面积 = 300㎡

二、计算过程

高反射面积比例=10001000​×100%=100%遮阳面积比例=1000300​×100%=30%
三、结论

屋面高反射面积比例 100%，遮阳面积比例 30%，有效降低屋面太阳辐射得热。
