出具单位：柳州市建筑设计研究院有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、计算依据

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

幕墙类型：隐框玻璃幕墙，中空玻璃（6+12A+6）

二、计算参数

表格
	部位
	传热系数（W/(㎡・K)）
	规范限值（W/(㎡・K)）

	玻璃幕墙
	2.2
	≤2.5

	幕墙边框
	2.8
	≤3.0


三、计算过程

幕墙平均传热系数㎡
四、结论

幕墙平均传热系数为2.26 W/(㎡·K)，满足规范限值要求，符合绿色建筑节能指标✅。
