柳州市建筑设计研究院有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、优化背景
为落实《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，在满足功能需求的前提下，从朝向、体型、平面、节能等维度对建筑设计进行优化，以降低能耗、提升空间利用率。
二、核心优化内容
朝向优化：建筑主体南北向布置，最大化冬季日照得热，减少夏季太阳辐射，降低空调负荷约 12%。
体型优化：简化建筑体型，减少凹凸变化，围护结构面积减少约 8%，降低传热能耗。
平面优化：功能房间集中布置，交通面积占比由 18% 降至 14%，提升空间利用率。
节能优化：优化窗墙比（南向 0.45，北向 0.30），选用高性能保温材料，外墙传热系数降至 0.4 W/(㎡・K)。
三、优化效果分析
能耗模拟：全年空调能耗较优化前降低 15%，符合绿色建筑节能要求。
空间利用率：使用面积系数由 78% 提升至 82%，提升 4 个百分点。
舒适度：冬季室内平均温度提升 1.2℃，夏季平均温度降低 0.8℃，提升幼儿活动舒适度。
四、结论
本项目建筑优化设计措施到位，节能与空间利用效果显著，符合绿色建筑评价要求。
