成品水箱的产品说明书

1. 产品基本信息

产品名称：生活饮用水不锈钢成品水箱规格型号：10m³材质：食品级 304 不锈钢（SUS304）执行标准：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
2. 核心性能参数

容积：10m³

材质厚度：底板 2.0mm，侧板 1.5mm，顶板 1.2mm

卫生性能：无重金属析出，符合饮用水卫生要求

结构：封闭式设计，带人孔、爬梯、液位计接口

防腐性能：不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，使用寿命≥30 年

3. 产品认证

提供卫生许可批件：符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

提供产品质量检测报告：第三方检测机构出具的卫生性能检测报告

