无障碍设计重点部位的实景照片说明
出具单位：柳州市建设工程有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日[image: image1.jpg]



	序号
	名称
	拍摄部位
	说明

	1
	入口坡道
	幼儿园主入口
	坡道坡度 1:12，宽度 1.5m，符合无障碍规范

	2
	走廊扶手
	各层走廊
	扶手高度 0.85m，连续设置，防滑耐磨

	3
	卫生间无障碍设施
	一层卫生间
	坐便器旁设扶手，洗手池高度 0.75m

	4
	楼梯踏步
	疏散楼梯
	踏步高 13cm，宽 28cm，两侧设扶手


说明
本照片集为柳州市新生幼儿园无障碍设计重点部位的实景记录，证明项目已落实无障碍设施，符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012 要求。
