材料决算清单（安全防护门窗 / 玻璃专项）

表格
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量（估算）
	单价（元）
	合价（元）
	用途
	备注

	1
	钢化夹胶玻璃
	6+0.76PVB+6
	㎡
	280
	280
	78400
	外窗、采光顶
	安全防护玻璃

	2
	钢化玻璃
	8mm
	㎡
	120
	120
	14400
	室内玻璃隔断 / 门
	安全防护玻璃

	3
	防夹手胶条
	EPDM，10mm 厚
	m
	360
	15
	5400
	门窗边缘
	防夹手功能

	4
	阻尼闭门器
	液压式，可调速
	个
	45
	85
	3825
	平开门
	防夹手功能

	5
	缓冲滑轮 + 阻尼器
	推拉门窗专用
	套
	90
	45
	4050
	推拉门窗
	防夹手功能

	6
	防夹手安全门
	木质 + 柔性间隙
	樘
	30
	1200
	36000
	幼儿活动室
	防夹手功能

	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	142075
	-
	


