构件、设备或附属设施的相关检测报告

（一）样品名称：填充墙拉结筋、吊顶吊筋、防护栏杆、管道抗震吊架检测依据：《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013
（二）核心检测结果汇总

表格
	样品名称
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	结论

	填充墙拉结筋
	植筋抗拔力
	12kN
	≥6kN
	符合要求

	吊顶吊筋
	抗拉承载力
	18.5kN
	≥5kN
	符合要求

	防护栏杆
	水平承载力
	1.3kN/m
	≥1.0kN/m
	符合要求

	管道抗震吊架
	抗拔承载力
	15kN
	≥10kN
	符合要求


（三）检测结论

本次送检的非结构构件、设备及附属设施样品，各项连接承载力指标均满足规范要求，可有效适应主体结构变形，保障建筑使用安全。
