水质检测报告

1. 检测基本信息

工程名称：新生幼儿园

检测点位：景观水体

检测依据：《地表水环境质量标准》GB 3838-2002（Ⅳ 类）

检测日期：2026 年 03 月 11 日

2. 核心检测结果

表格
	检测项目
	检测结果
	标准限值（Ⅳ 类）
	判定

	pH 值
	7.3
	6~9
	合格

	溶解氧（DO）
	5.2mg/L
	≥3mg/L
	合格

	化学需氧量（COD）
	28mg/L
	≤30mg/L
	合格

	氨氮
	0.4mg/L
	≤1.5mg/L
	合格

	总磷
	0.18mg/L
	≤0.3mg/L
	合格


3. 检测结论

景观水体水质符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 Ⅳ 类标准，生态水处理效果良好，满足条文要求。
