照明产品采购清单

表格
	序号
	产品名称
	型号规格
	光效 (lm/W)
	能效等级
	数量 (套)
	安装位置

	1
	LED 面板灯
	LPD-12
	110
	2 级
	120
	活动室、办公区

	2
	LED 筒灯
	CD-8
	105
	2 级
	80
	走廊、卫生间

	3
	LED 吸顶灯
	XD-10
	108
	2 级
	40
	寝室、楼梯间

	4
	智能调光驱动
	DIM-01
	-
	-
	60
	采光区照明回路

	5
	照度传感器
	LS-100
	-
	-
	20
	采光区域外墙侧


备注

所有照明产品均符合《普通照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》GB 30255-2019 2 级及以上要求。
