1. 管理制度

《空气质量监测系统运行管理制度》：

明确管理职责：由后勤部门负责系统日常运行、维护及数据管理；

规定操作流程：系统开机、关机、数据查询、报警处理等操作规范；

维护要求：每月巡检传感器，每季度校准精度，每年进行全面维护；

《数据安全管理制度》：

规定监测数据存储、备份、导出要求，确保数据不丢失、不泄露；

明确数据访问权限，仅授权人员可查看、导出监测数据；

《应急处置预案》：针对系统故障、数据异常、报警联动失效等情况，明确处置流程。

2. 历史检测数据（节选）

表格
	日期
	监测区域
	PM10(μg/m³)
	PM2.5(μg/m³)
	CO₂(ppm)
	备注

	2026.03.10
	1 层活动室
	42
	21
	850
	正常

	
	2 层寝室
	38
	19
	820
	正常

	
	3 层办公区
	45
	23
	880
	正常

	2026.03.11
	1 层活动室
	40
	20
	830
	正常

	
	2 层寝室
	36
	18
	810
	正常

	
	3 层办公区
	43
	22
	860
	正常

	（可追溯至 2025.03.10）
	-
	-
	-
	-
	数据存储≥1 年


3. 运行记录（节选）

表格
	日期
	运行状态
	故障记录
	处理结果
	操作人员

	2026.03.10
	正常
	无
	无
	张 XX

	2026.03.11
	正常
	无
	无
	李 XX

	2026.03.12
	正常
	1 个 CO₂传感器离线
	重启后恢复
	王 XX

	2026.03.13
	正常
	无
	无
	张 XX

	2026.03.14
	正常
	无
	无
	李 XX


