相关检测报告
1. 检测基本信息

检测依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范》《钢结构工程施工质量验收规范》《建筑节能工程施工质量验收规范》

2. 检测结果

	检测对象
	检测项目
	结果
	结论

	空调挑板
	混凝土强度、植筋抗拔
	强度 33.5MPa，抗拔力≥15kN
	符合 GB 50204

	遮阳构件
	抗风压、连接牢固性
	抗风压 0.8kPa，无松动
	符合设计要求

	花池
	泄水性能、结构完整性
	无积水，无开裂
	符合使用要求

	检修通道
	防滑、栏杆强度
	防滑系数≥0.6，栏杆承载力达标
	符合安全规范


3. 检测结论

所有外部设施均满足与主体结构协同设计、施工的要求，安装与检修条件完备，质量合格。
