结构专项论证报告

1. 论证依据

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

本项目结构专业施工图及计算书

2. 论证内容

结构体系：采用钢筋混凝土框架结构，柱网布置规整（8m×8m），梁、柱、板构件连续，无局部薄弱层或构件突变；

抗震性能：抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度 0.10g，结构周期、位移、层间位移角等指标均满足规范要求，层间位移角最大值为 1/850（规范限值 1/550）；

规则性复核：经结构计算软件（PKPM / 盈建科）验算，结构无扭转不规则、刚度突变、质量偏心等严重不规则问题，结构受力均匀，传力路径清晰；

安全储备：构件承载力满足 1.2 倍地震作用组合要求，具备充足安全储备，符合绿色建筑对结构安全的要求。

3. 论证结论

本项目结构体系合理，受力明确，不存在严重不规则的建筑结构，满足抗震及规范要求，论证通过。
