出具单位：柳州市绿建工程咨询有限公司日期：2026 年 03 月 16 日
一、计算参数

用地面积：4000㎡

绿地面积：1400㎡

植被叶面积指数（LAI）：3.2

二、计算过程

绿容率=用地面积绿地面积×叶面积指数​=40001400×3.2​=1.12
三、结论

绿容率为 1.12，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 中绿容率≥1.0 的要求。
