出具单位：柳州市教育发展有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日
一、制度总则
目的：规范幼儿园运营阶段节能、节水、节材及绿化管理，落实绿色建筑运营要求。
适用范围：幼儿园全体教职工、后勤人员、物业管理人员。
二、分项管理制度
节能管理制度
空调温度设定：夏季不低于 26℃，冬季不高于 20℃；
照明管理：采用感应 / 定时控制，人走灯灭，杜绝长明灯；
设备管理：定期维护空调、水泵等设备，确保高效运行。
节水管理制度
用水器具：全部采用 2 级节水器具；
管网巡检：每月巡检供水管网，杜绝跑冒滴漏；
雨水利用：绿化灌溉优先使用雨水回收系统。
节材管理制度
办公用品：推行无纸化办公，耗材按需领用；
维修材料：优先使用可循环、可再生材料；
垃圾分类：可回收物单独收集，资源化利用。
绿化管理制度
养护频次：每周浇水、修剪，病虫害防治；
节水灌溉：采用滴灌 / 喷灌，避免漫灌；
植物保护：禁止使用高毒农药，保护生态。
三、责任分工
园长：总负责人；
后勤主任：执行与监督；
物业：日常运维。
四、结论
本制度完整覆盖节能、节水、节材、绿化管理要求，可有效指导运营。
