1. 变更概况

变更日期：2026 年 03 月 10 日

变更内容：将原现浇楼梯、现浇楼板变更为预制楼梯、预制叠合板，提高工业化建造比例；

变更原因：响应绿色建筑工业化建造要求，加快施工进度，减少现场污染；

变更审批：经设计、监理、建设单位三方确认，变更手续完整，符合设计流程。

2. 变更核心条款

明确预制构件的规格、数量、质量标准；

约定预制构件生产、运输、安装责任；

明确变更后的结构安全、耐久性能仍满足规范要求；

所有变更文件均加盖三方公章，具备法律效力。

