防护栏杆相关检测报告

（一）核心检测结果

	检测项目
	检测结果
	标准要求
	结论

	水平承载力
	1.2kN/m
	≥1.0kN/m
	符合要求

	竖向承载力
	1.5kN/m
	≥1.0kN/m
	符合要求

	连接强度
	预埋件抗拔力≥20kN
	≥15kN
	符合要求

	材质分析
	不锈钢 304，壁厚 3mm
	符合设计要求
	符合要求


（二）检测结论

本次送检的防护栏杆样品，各项力学性能指标均满足规范要求，可有效保障幼儿高空安全，符合条文 4.2.2 第 1 款要求。
