非传统水源利用方案及当地主管部门许可
1. 利用方案
非传统水源类型：主要为雨水回收利用及生活废水再生利用。
利用场景：
绿化灌溉、道路 / 车库冲洗、洗车：全部采用处理后雨水，替代市政自来水。
冲厕：采用经处理后的生活盥洗废水（中水），作为冲厕水源。
冷却水补水：采用处理后雨水 + 部分中水，作为空调冷却水补水源。
处理工艺：
雨水：格栅→沉淀→石英砂过滤→紫外线消毒。
生活废水：格栅→生化处理→沉淀→过滤→消毒，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920 要求。
主管部门许可：已取得柳州市水利局《雨水回收利用项目备案证明》及柳州市住建局《中水回用工程验收意见》，符合当地水资源管理规定。
