1. 计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 9.2.5

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

本项目结构专业图纸及工程量清单

2. 计算范围

统计地上部分混凝土总用量及预制构件混凝土用量（预制楼梯、预制叠合板、预制梁、预制柱等）；

计算预制构件应用混凝土体积占地上混凝土总体积的比例。

3. 体积统计与计算

表格
	楼层
	混凝土类型
	混凝土体积 (m³)
	预制构件体积 (m³)
	备注

	1 层
	现浇混凝土
	400
	200
	基础、部分梁板为现浇

	
	预制构件混凝土
	-
	200
	预制楼梯、叠合板、梁

	2 层
	现浇混凝土
	400
	200
	

	
	预制构件混凝土
	-
	200
	预制楼梯、叠合板、梁

	3 层
	现浇混凝土
	400
	200
	

	
	预制构件混凝土
	-
	200
	预制楼梯、叠合板、梁

	地上部分合计
	-
	1200
	600
	-


4. 占比计算与得分判定

预制构件应用比例=1200600​×100%=50%
条文规则：≥35% 得 5 分，≥50% 得 10 分 → 本项目占比50%，得10 分（满分）。

