各类用水水质检测报告

（一）报告封面

报告编号：SZJC-2026-0523

委托单位：

工程名称：新生幼儿园

检测类别：直饮水、生活热水、空调系统用水

检测依据：对应国家现行水质标准

检测结论：合格

检测单位：XX 水质检测中心（盖章）
（二）核心检测结果汇总表

表格
	用水类型
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	判定

	直饮水
	菌落总数
	10 CFU/mL
	≤100 CFU/mL
	合格

	
	总大肠菌群
	未检出
	不得检出
	合格

	
	余氯
	0.2 mg/L
	0.05-0.3 mg/L
	合格

	生活热水
	军团菌
	未检出
	不得检出
	合格

	
	浊度
	1 NTU
	≤5 NTU
	合格

	空调系统用水
	总硬度
	150 mg/L
	≤300 mg/L
	合格

	
	电导率
	400 μS/cm
	≤800 μS/cm
	合格


