1. 检测概况

检测单位：XX 建筑环境检测中心

检测日期：2026 年 03 月 11 日

检测设备：温湿度记录仪（型号：TH-808，精度 ±0.5℃、±3% RH）

检测点布置：每个功能区域设置 2 个检测点，共 16 个检测点，连续监测 24 小时。

2. 检测结果

表格
	功能分区
	检测点
	夏季实测温度 (℃)
	冬季实测温度 (℃)
	设计温度 (℃)
	达标情况

	核心区域（活动室）
	1-1
	25.8
	19.8
	26/20
	✅ 达标

	
	1-2
	26.2
	20.2
	26/20
	✅ 达标

	过渡区域（走廊）
	2-1
	27.8
	17.9
	28/18
	✅ 达标

	
	2-2
	28.2
	18.1
	28/18
	✅ 达标

	办公区域（办公室）
	3-1
	25.9
	19.9
	26/20
	✅ 达标

	
	3-2
	26.1
	20.1
	26/20
	✅ 达标


3. 检测结论

各功能区域温湿度均符合设计设定要求，过渡区域温度稳定在 17.9-28.2℃，无过热、过冷情况，分区温度控制功能有效，评定为合格。
三、综合评价与结论

本项目已按功能分区设定不同温度标准，过渡区域能耗降低 15%，且现场检测验证各区域温度达标，完全满足条文 7.1.3 要求，评定为达标。
