出具单位：柳州市建设工程有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日
一、用水概况

总表：1 块，分表：生活用水、绿化用水、冲厕用水各 1 块；

计量周期：每月 1 日抄表。

二、用水记录（节选 2026 年 1-3 月）

表格
	月份
	总用水量（m³）
	生活用水
	绿化用水
	冲厕用水
	同比变化

	2026.01
	120
	70
	20
	30
	-5%

	2026.02
	115
	68
	18
	29
	-9%

	2026.03
	110
	65
	17
	28
	-13%


三、分析与措施

趋势：用水量逐月下降，节水措施有效；

异常处理：若某月份用水量突增，立即排查管网漏损。

四、结论

用水记录完整，可追溯，节水效果显著。
