电力交互系统的运行记录

1. 运行记录（节选）

表格
	日期
	运行时段
	最大负荷 (kW)
	调节负荷 (kW)
	调节比例 (%)
	储能 / 蓄冷状态
	运行状态

	2026.03.10
	10:00-12:00
	480
	96
	20
	储能放电、蓄冷释冷
	正常

	2026.03.10
	14:00-16:00
	490
	98
	20
	储能放电、蓄冷释冷
	正常

	2026.03.11
	10:00-12:00
	475
	95
	20
	储能放电、蓄冷释冷
	正常

	2026.03.11
	14:00-16:00
	485
	97
	20
	储能放电、蓄冷释冷
	正常


2. 运行分析

系统连续稳定运行，负荷调节比例稳定在20%，无超调或欠调；

储能 / 蓄冷系统充放逻辑正确，未影响室内环境舒适度及设备安全；

与电网交互顺畅，未出现电压 / 频率异常，满足并网要求。

