能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录

1. 管理制度

《能源计量与监测系统管理制度》：明确管理职责、抄报周期、设备维护、数据安全等要求；

《能源管理系统操作规程》：规定系统登录、数据查询、报表导出、报警处理等操作流程；

《设备维护保养制度》：要求每月巡检计量表、通信模块，每季度校准计量精度，每年进行系统全面维护。

2. 历史检测数据（节选）

表格
	月份
	总用电量（kWh）
	总用水量（m³）
	总用气量（m³）
	单位建筑面积能耗（kWh/㎡）

	2026.01
	12500
	450
	320
	4.46

	2026.02
	11800
	420
	300
	4.21

	2026.03
	13200
	480
	350
	4.71


3. 运行记录（节选）

表格
	日期
	系统运行状态
	故障记录
	处理结果
	操作人员

	2026.03.01
	正常
	无
	无
	张 XX

	2026.03.02
	正常
	1 只水表通信中断
	重启模块后恢复
	李 XX

	2026.03.03
	正常
	无
	无
	张 XX

	2026.03.04
	正常
	无
	无
	李 XX


