出具单位：XX 建筑节能检测中心日期：2026 年 03 月 12 日
一、检测概况

检测地点：柳州市新生幼儿园屋面

检测设备：便携式太阳辐射反射仪

检测时间：2026 年 03 月 12 日 10:00-11:00

二、检测结果

表格
	检测点
	太阳反射比
	半球发射率
	平均反射比

	1
	0.87
	0.85
	-

	2
	0.89
	0.86
	-

	3
	0.86
	0.85
	0.87


三、结论

屋面太阳辐射反射性能现场检测结果为 0.87，符合《建筑反射隔热涂料》JG/T 235-2014 要求。
