1. 风机检测报告

检测单位：XX 机电设备检测中心

检测型号：4-72-11 No.5A

核心结果：风机效率 85%，单位风量耗功率 0.28W/(m³/h)，符合 GB 19761-2021 1 级能效要求，判定为合格。

2. 水泵检测报告

检测单位：XX 水泵质量监督检验中心

检测型号：ISG150-315

核心结果：水泵效率 82%，耗电输冷比 0.021，符合 GB 19762-2021 2 级能效要求，判定为合格。

三、综合评价与结论

本项目末端及输配系统选用高效节能设备，风机单位风量耗功率、空调冷热水系统耗电输冷（热）比均达标，得5 分（2+3），评定为达标。
