卫生器具用水效率达到相关等级的数量比例计算书

1. 卫生器具统计

本项目共配置卫生器具如下：
表格
	器具类型
	总数量（套）
	1 级水效数量（套）
	2 级水效数量（套）
	1 级水效占比

	坐便器
	36
	36
	0
	100%

	水龙头
	82
	82
	0
	100%

	淋浴器
	24
	24
	0
	100%

	合计
	142
	142
	0
	100%


2. 比例计算

全部卫生器具（142 套）均为1 级水效等级，1 级水效占比为 100%，满足条文 7.2.10 第 3 款 “全部卫生器具的水效等级达到 1 级” 的满分要求。

