雨水控制利用专项规划设计文件
1. 设计总纲
项目概况：本项目园区总占地面积1.2hm²（12000㎡），大于 10hm²，需严格按规范开展雨水控制利用专项设计。
设计目标：构建 “海绵型园区”，通过场地竖向优化、生态设施设置，实现雨水 “渗、滞、蓄、净、用、排” 六维控排，有效削减径流总量，缓解内涝风险，提高水资源利用率。
设计依据：
《海绵城市建设技术指南》
《室外排水设计标准》GB 50014-2021
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《柳州市海绵城市建设技术导则》
2. 核心设计策略
表格
	设计维度
	具体措施
	预期效果

	渗
	铺设透水砖、透水混凝土，设置下凹式绿地（植草沟）
	提高雨水下渗量，补充地下水源

	滞
	建筑屋面雨水经雨水斗汇流，经植草沟滞蓄后再排放
	延缓径流峰值，削减洪峰

	蓄
	建设 50m³ 雨水收集池，储存净化后雨水
	实现雨水资源化，替代市政杂用水

	净
	初期雨水弃流 + 石英砂过滤 + 紫外线消毒
	去除悬浮物与细菌，达标回用

	用
	雨水用于绿化灌溉、地面冲洗、景观水体补水
	减少市政自来水消耗（年节水 1289.6m³）

	排
	分级排水管网（生态渠→市政雨水管网）
	保证暴雨期安全排放，防止内涝


3. 专项设计文件目录
《柳州市新生幼儿园雨水控制利用专项规划说明书》
《园区竖向设计与海绵设施布置图》
《雨水收集及调蓄系统工艺图》
《雨水径流削减量及水质净化计算书》
