6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：是 (否
无障碍步行系统是否联通、连续：是 (否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均采用无障碍设计，满足通行需求。
1.场地内各步道纵坡平缓，路面平整防滑，满足无障碍通行要求；
2.建筑主出入口均设置无障碍坡道或平坡出入口，方便人士进出；
3.场地人行道与市政道路及外部广场连接处均设置无障碍坡道或缘石坡道，实现内外无障碍连通。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
实际提交材料：

	1） 建筑设计图及设计说明：含总平面、室外场地布局图，专项说明无障碍设计原则与连通逻辑；
2） 场地竖向设计图 + 无障碍路径规划图：标注拟设坡度、休息平台尺寸及连通路径；
3） 室外景观园林设计图：明确步道材质、宽度、转弯半径及衔接方案；
4） 无障碍重点部位示意图：涵盖步道、建筑入口坡道、缘石坡道等核心节点设计细节，完整佐证阶段无障碍设计达标。


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：(公共交通站点  联系公共交通站点的专用接驳车     

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

	场地内建立了高效的接驳交通体系：
1.车辆配置完善。设有校园班车作为专用接驳工具，有效连接各个公共交通站点；
2.流线组织合理。班车采用定点定时的环线运行模式，串联主要人流集散点与外部公交站点，构建内部微循环网络；
3.服务效能显著。解决了站点间距离较远及“最后一公里”换乘难题，实现了场地内部交通与城市公共交通的无缝衔接。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

	1） 项目总平面图：标注人行出入口及人流集散点，预留衔接通道；
2） 场地周边公共交通设施布局示意图：明确 500m 内拟衔接公交站点，绘制步行线路并标注距离；
3） 专用接驳车服务实施方案：确定校园班车车型、环线运行线路、发车间隔及服务时段；
4） 公共交通接驳体系示意图：展示接驳线路、停靠站点及出入口衔接设计，完整佐证阶段交通衔接达标。


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：是 (否；是否设置无障碍汽车停车位：是 (否
场地内是否设有电动汽车充电设施：是 (否；若否，是否具备充电设施的安装条件：是 (否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	24~36
	30
	是 (否

	电动汽车停车位数量
	3~6
	4
	是 (否

	无障碍汽车停车位数量
	≥1
	2
	是 (否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车采用“地上停车+片区公共停车”相结合的布局方式，地上停车场邻近场地出入口设置，便于车辆快速进出与区域资源共享，有效减少机动车对内部核心功能的干扰。
本项目引入智慧停车管理系统，采用基于物联网技术的云平台停车管理方案。出入口设置高清车牌识别摄像机，实现“秒级识别、无感通行”，支持微信、支付宝及ETC多元支付模式，取消传统岗亭人工收费。同时接入片区公共停车诱导系统，通过电子显示屏实时发布剩余车位信息，实现车位资源的高效调度与精细化管理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
实际提交材料：

	1） 建筑专业设计图及设计说明：标注地上 30 个机动车停车位， 4 个电动汽车车位、2 个无障碍车位，明确车位尺寸、停车方式及与通行通道的衔接逻辑；
2） 电气专业设计图及设计说明：预留电动汽车充电设施安装条件，明确配电容量、充电桩点位、布线路由及计量装置预留方案，配电系统适配充电功率需求，具备快速安装条件，完整佐证阶段车位与充电配套设计达标。


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	本项目非机动车停车场所采用地上布局，结合场地出入口及公共交通站点周边区域集中设置，便捷连接外部道路，满足规划配建指标及规范要求。
停车设施设计上，在主要出入口处设置了标准化自行车停车棚，配备遮阳防雨顶棚与夜间照明设施，提升停放体验。管理方面引入智能化非机动车管理系统，停车区域设置专用监控探头与电子围栏，结合智能门禁实现定点有序停放，由物业专人负责日常巡查与秩序维护，确保车辆停放整齐、存取便捷。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置； 

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
实际提交材料：

	1） 项目总平面图：标注自行车停车棚集中于场地出入口及公交站点周边，明确衔接逻辑与配建指标；
2） 自行车棚及附属设施设计图：展示停车棚布局、结构及遮阳照明配套，附智能管理方案；
3） 效果图：呈现停车棚设计、泊位排列及周边衔接效果，完整佐证阶段自行车停车场所位置合理、设施完善、管理有序，符合达标要求。


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：是 (否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	本项目建筑设备管理系统（BMS）采用分布式集散控制结构，对暖通空调、给排水、供配电及照明等设备进行集中监视与控制。
系统在关键设备处设置现场传感器与执行器，实时采集运行数据，实现故障自动报警与设备状态可视化监测。管理功能方面，系统依据预设策略实现设备启停的自动化调节与能源优化管理，有效降低人工运维成本，确保建筑设备始终处于高效、安全的运行状态。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
实际提交材料：

	1） 电气专业设计图及设计说明：明确 BMS 分布式控制架构，标注各设备监控点位、系统图及原理图，说明数据采集与自动控制逻辑；
2） 建筑设备自控系统性技术方案：列明核心设备选型及软件功能模块（状态监测、故障报警、能源管理等）；
3） 系统运行模拟分析报告：模拟系统运行效果与优化能力，完整佐证阶段建筑设备自动监控管理功能达标。


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：(是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	


