6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：R是 否；是否设置无障碍汽车停车位：R是 否

场地内是否设有电动汽车充电设施：R是 否；若否，是否具备充电设施的安装条件：R是 否

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 | 24~36 | 30 | R是 否 |
| 电动汽车停车位数量 | 3~6 | 4 | R是 否 |
| 无障碍汽车停车位数量 | ≥1 | 2 | R是 否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。

本项目机动车采用“地上停车+片区公共停车”相结合的布局方式，地上停车场邻近场地出入口设置，便于车辆快速进出与区域资源共享，有效减少机动车对内部核心功能的干扰。 本项目引入智慧停车管理系统，采用基于物联网技术的云平台停车管理方案。出入口设置高清车牌识别摄像机，实现“秒级识别、无感通行”，支持微信、支付宝及ETC多元支付模式，取消传统岗亭人工收费。同时接入片区公共停车诱导系统，通过电子显示屏实时发布剩余车位信息，实现车位资源的高效调度与精细化管理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。

实际提交材料：

- 建筑专业设计图及设计说明：标注地上 30 个机动车停车位， 4 个电动汽车车位、2 个无障碍车位，明确车位尺寸、停车方式及与通行通道的衔接逻辑； - 电气专业设计图及设计说明：预留电动汽车充电设施安装条件，明确配电容量、充电桩点位、布线路由及计量装置预留方案，配电系统适配充电功率需求，具备快速安装条件，完整佐证阶段车位与充电配套设计达标。