6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：R是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

本项目建筑设备管理系统（BMS）采用分布式集散控制结构，对暖通空调、给排水、供配电及照明等设备进行集中监视与控制。 系统在关键设备处设置现场传感器与执行器，实时采集运行数据，实现故障自动报警与设备状态可视化监测。管理功能方面，系统依据预设策略实现设备启停的自动化调节与能源优化管理，有效降低人工运维成本，确保建筑设备始终处于高效、安全的运行状态。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

- 电气专业设计图及设计说明：明确 BMS 分布式控制架构，标注各设备监控点位、系统图及原理图，说明数据采集与自动控制逻辑； - 建筑设备自控系统性技术方案：列明核心设备选型及软件功能模块（状态监测、故障报警、能源管理等）； - 系统运行模拟分析报告：模拟系统运行效果与优化能力，完整佐证阶段建筑设备自动监控管理功能达标。