8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目位于  河南省郑州市  ，当地年均降雨量 640  mm，项目用地面积  1842.8  m2，

是否进行雨水专项规划设计：R是 否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。

本项目竖向设计结合地形与景观布局，构建“渗、滞、蓄、净、用、排”系统。 雨水通过管网汇集，经截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理后灌溉。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；

2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；

3）雨水控制利用专项规划设计文件。

实际提交材料：

- 场地地形图、竖向设计图纸及设计说明：明确用地地形、排水方向及坡度，结合景观布局规划雨水汇流路径，标注蓄水池、截污设施等位置，构建 “渗、滞、蓄、净、用、排” 一体化系统； - 年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书：基于郑州年均降雨量 640mm、用地面积 1842.8㎡数据，计算径流总量与设计控制雨量，确定控制目标及配套技术措施； - 雨水控制利用专项设计文件：详述雨水收集、处理、回用及排放子系统的参数、设备与衔接逻辑，通过截污、过滤、消毒等流程实现雨水灌溉回用，同步达成径流减排与污染控制目标。