8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 R是 否

- 不同类型标识信息版面单独设置；									 R是 否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 R是 否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     R是 否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

本项目构建了完善的标识导视系统。 类型上包含建筑总平图、功能分区牌、导向指示牌及无障碍标识。 位置设置上，室外主要分布于出入口及道路节点，室内覆盖门厅、走廊、楼梯间及电梯厅等关键位置，确保视线通达。 使用效果方面，系统设计风格统一、图文清晰、信息连续，有效引导人流车流高效集散，同时突出了无障碍与安全警示指引，极大地提升了建筑使用的便捷性与安全性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：

- 项目总平面图：标注建筑内外标识设置位置，覆盖室外出入口、道路节点及室内关键区域，衔接交通流线，确保导向全覆盖； - 标识系统设计文件：规划总平图、功能分区牌等多类型标识，按 “同类型统一版面、不同类型单独设版” 设计，包含无障碍专项标识（盲文、低位设置），预留可调整模块支持内容更新； - 标识系统效果示意图：展示各类标识设计风格与使用效果，确保图文清晰、风格统一。