8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：餐饮类建筑 R锅炉房 垃圾运转站 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      £以上皆无

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。

本项目由原锅炉房改建，通过功能置换与升级改造，从根本上解决了原有废气排放问题。主要控制措施如下： 源头消除：拆除原有燃煤锅炉及配套烟囱，彻底消除煤烟型废气及温室气体排放源。 清洁能源：展馆运营后，供暖与生活热水系统接入市政热网或采用高效风冷热泵机组。 绿建指标：项目能源结构清洁化，各项污染物排放均低于国家及地方现行排放标准限值。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；

2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；

3）检测报告。

实际提交材料：

- 环境影响自评估报告：结合原锅炉房改建背景，分析历史污染源与改建后环境影响，明确功能置换后无新增污染，清洁能源替代方案可实现污染物减排，预判排放达标； - 污染物治理措施分析报告：详述源头控制措施、清洁能源替代方案（市政热网或风冷热泵），论证技术可行性与减排效果； - 污染物排放模拟检测报告：模拟运营阶段污染物排放浓度及排放量，与现行标准对比，明确达标结论。