8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。

本项目严格执行环境宜居强制性标准。 1.依据《建筑环境通用规范》，通过优化采光与通风设计，确保室内声、光、热环境及空气质量达标。 2.遵循《市容环卫工程项目规范》，合理设置分类垃圾收集点，配套完善的环卫设施。 3.按照《园林绿化工程项目规范》，科学配置乡土植物与复层绿化，保护生态环境。 4.落实《建筑给水排水与节水通用规范》，采用节水器具与完善的管网系统，严防管网漏损。项目全方位营造健康舒适的室内外环境，符合绿色建筑内循环要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。

实际提交材料：

- 建筑专业设计文件：依据《建筑环境通用规范》优化采光通风设计，保障室内环境达标；落实《建筑给水排水与节水通用规范》，设计节水器具与防漏损管网系统。 - 园林景观专业设计文件：遵循《园林绿化工程项目规范》，规划乡土植物与复层绿化，明确绿化配套设计参数。 - 环卫及配套专业设计文件：按照《市容环卫工程项目规范》，设计分类垃圾收集点与环卫设施，确保布局合理、与景观协调。 - 电气、暖通专业设计文件：优化通风、照明设计，配套环卫绿化设施水电供给，协同保障环境指标。 - 规范符合性自查报告：逐条对照四项强制规范，说明设计落实情况，全面佐证项目环境宜居相关技术要求均符合现行强制性工程建设规范。