	楼层
	户型
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1-A
	一层商场
	商场
	III
	侧面
	13.19
	0.24
	53.90
	不满足

	2
	1-B
	二层商场
	商场
	III
	侧面
	24.79
	1.45
	17.07
	不满足


